Partida
04.01.01
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CABLES N2 X OH
m/DIA
9.5000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
14.45
9.5000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010005
1.0000
0.8421
14.03
16.66
PEON
14.03
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
0.42
14.03
HERRAMIENTAS MANUALES
0.42
Partida
04.01.02
SEÑALIZACION Y RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
m/DIA
60.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
5.64
60.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.1333
3.11
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.1333
2.22
16.66
PEON
5.33
Materiales
m3
0290130022
0.0500
0.15
3.00
AGUA
0.15
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
0.16
5.33
HERRAMIENTAS MANUALES
0.16
Partida
04.01.03
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA
m3/DIA
300.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
20.99
300.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.0267
0.62
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
3.0000
0.0800
1.33
16.66
PEON
1.95
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
0.06
1.95
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
03011600010005
1.0000
0.0267
5.61
210.00
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3
hm
03012200040005
4.0000
0.1067
13.37
125.30
CAMION VOLQUETE 104-210HP X 6M3
19.04
Partida
04.02.01
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ P/EQ.ADOSADO
pto/DIA
12.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : pto
73.60
12.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.6667
15.57
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.6667
11.11
16.66
PEON
26.68
Materiales
pza
02051700010022
0.4690
0.35
0.75
CURVA PVC SAP P/INST. ELECTR 3/4"
und
02060300010019
0.6747
0.59
0.88
UNION PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"
und
02220800040002
0.0100
0.30
29.90
PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 16 ONZAS
und
0251040001
0.8000
0.12
0.15
STOVE-BOLTS
und
02680100010006
1.0000
2.68
2.68
CAJA OCTOGONAL DE PLASTICO 100X50 mm
und
0268040001
1.0000
1.80
1.80
CAJA DE PASE OCTOGONAL SAP
und
02683000010002
1.0000
0.88
0.88
TAPA CIEGA OCTOGONAL DE PVC
m
0270010296
15.9500
26.32
1.65
CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO NH 80 - 2.5mm2
m
0272010098
6.0000
13.08
2.18
TUBO PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"
46.12
Equipos

%mo
0301010006
3.0000
0.80
26.68
HERRAMIENTAS MANUALES
0.80
Partida
04.02.02
SALIDA PARA BRAQUETES
pto/DIA
12.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : pto
73.60
12.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.6667
15.57
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.6667
11.11
16.66
PEON
26.68
Materiales
pza
02051700010022
0.4690
0.35
0.75
CURVA PVC SAP P/INST. ELECTR 3/4"
und
02060300010019
0.6747
0.59
0.88
UNION PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"
und
02220800040002
0.0100
0.30
29.90
PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 16 ONZAS
und
0251040001
0.8000
0.12
0.15
STOVE-BOLTS
und
02680100010006
1.0000
2.68
2.68
CAJA OCTOGONAL DE PLASTICO 100X50 mm
und
0268040001
1.0000
1.80
1.80
CAJA DE PASE OCTOGONAL SAP
und
02683000010002
1.0000
0.88
0.88
TAPA CIEGA OCTOGONAL DE PVC
m
0270010296
15.9500
26.32
1.65
CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO NH 80 - 2.5mm2
m
0272010098
6.0000
13.08
2.18
TUBO PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"
46.12
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
0.80
26.68
HERRAMIENTAS MANUALES
0.80
Partida
04.02.03
SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA EN PARED
pto/DIA
12.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : pto
73.60
12.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.6667
15.57
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.6667
11.11
16.66
PEON
26.68
Materiales
pza
02051700010022
0.4690
0.35
0.75
CURVA PVC SAP P/INST. ELECTR 3/4"
und
02060300010019
0.6747
0.59
0.88
UNION PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"
und
02220800040002
0.0100
0.30
29.90
PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 16 ONZAS
und
0251040001
0.8000
0.12
0.15
STOVE-BOLTS
und
02680100010006
1.0000
2.68
2.68
CAJA OCTOGONAL DE PLASTICO 100X50 mm
und
0268040001
1.0000
1.80
1.80
CAJA DE PASE OCTOGONAL SAP
und
02683000010002
1.0000
0.88
0.88
TAPA CIEGA OCTOGONAL DE PVC
m
0270010296
15.9500
26.32
1.65
CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO NH 80 - 2.5mm2
m
0272010098
6.0000
13.08
2.18
TUBO PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"
46.12
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
0.80
26.68
HERRAMIENTAS MANUALES
0.80
Partida
04.02.04
SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE
pto/DIA
12.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : pto
53.80
12.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.6667
15.57
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.6667
11.11
16.66
PEON
26.68
Materiales
pza
02051700010022
0.4690
0.35
0.75
CURVA PVC SAP P/INST. ELECTR 3/4"
und
02060300010019
0.6747
0.59
0.88
UNION PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"

und
02220800040002
0.0100
0.30
29.90
PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 16 ONZAS
und
0251040001
0.8000
0.12
0.15
STOVE-BOLTS
und
02680600010001
1.0000
1.45
1.45
CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" X 2"
m
0270010296
6.0000
9.90
1.65
CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO NH 80 - 2.5mm2
m
0272010098
6.0000
13.08
2.18
TUBO PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"
25.79
Equipos
%mo
0301010006
5.0000
1.33
26.68
HERRAMIENTAS MANUALES
1.33
Partida
04.02.05
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE
pto/DIA
12.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : pto
53.80
12.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.6667
15.57
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.6667
11.11
16.66
PEON
26.68
Materiales
pza
02051700010022
0.4690
0.35
0.75
CURVA PVC SAP P/INST. ELECTR 3/4"
und
02060300010019
0.6747
0.59
0.88
UNION PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"
und
02220800040002
0.0100
0.30
29.90
PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 16 ONZAS
und
0251040001
0.8000
0.12
0.15
STOVE-BOLTS
und
02680600010001
1.0000
1.45
1.45
CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" X 2"
m
0270010296
6.0000
9.90
1.65
CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO NH 80 - 2.5mm2
m
0272010098
6.0000
13.08
2.18
TUBO PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"
25.79
Equipos
%mo
0301010006
5.0000
1.33
26.68
HERRAMIENTAS MANUALES
1.33
Partida
04.02.06
SALIDA INTERRUPTOR  TRIPLE
pto/DIA
12.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : pto
53.80
12.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.6667
15.57
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.6667
11.11
16.66
PEON
26.68
Materiales
pza
02051700010022
0.4690
0.35
0.75
CURVA PVC SAP P/INST. ELECTR 3/4"
und
02060300010019
0.6747
0.59
0.88
UNION PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"
und
02220800040002
0.0100
0.30
29.90
PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 16 ONZAS
und
0251040001
0.8000
0.12
0.15
STOVE-BOLTS
und
02680600010001
1.0000
1.45
1.45
CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" X 2"
m
0270010296
6.0000
9.90
1.65
CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO NH 80 - 2.5mm2
m
0272010098
6.0000
13.08
2.18
TUBO PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"
25.79
Equipos
%mo
0301010006
5.0000
1.33
26.68
HERRAMIENTAS MANUALES
1.33
Partida
04.02.07
SALIDA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN SIMPLE
pto/DIA
12.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : pto
63.70
12.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.6667
15.57
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.6667
11.11
16.66
PEON
26.68

Materiales
pza
02051700010022
0.4690
0.35
0.75
CURVA PVC SAP P/INST. ELECTR 3/4"
und
02060300010019
0.6747
0.59
0.88
UNION PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"
und
02220800040002
0.0100
0.30
29.90
PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 16 ONZAS
und
0251040001
0.8000
0.12
0.15
STOVE-BOLTS
und
02680600010001
1.0000
1.45
1.45
CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" X 2"
m
0270010296
12.0000
19.80
1.65
CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO NH 80 - 2.5mm2
m
0272010098
6.0000
13.08
2.18
TUBO PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"
35.69
Equipos
%mo
0301010006
5.0000
1.33
26.68
HERRAMIENTAS MANUALES
1.33
Partida
04.02.08
SALIDA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN TRIPLE
pto/DIA
25.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : pto
70.58
25.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.3200
7.47
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.3200
5.33
16.66
PEON
12.80
Materiales
pza
02051700010022
0.4690
0.35
0.75
CURVA PVC SAP P/INST. ELECTR 3/4"
und
02060300010019
0.6747
0.59
0.88
UNION PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"
und
02220800040002
0.0100
0.30
29.90
PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 16 ONZAS
und
0251040001
0.8000
0.12
0.15
STOVE-BOLTS
und
02680600010001
1.0000
1.45
1.45
CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" X 2"
m
0270010296
25.0000
41.25
1.65
CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO NH 80 - 2.5mm2
m
0272010098
6.0000
13.08
2.18
TUBO PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"
57.14
Equipos
%mo
0301010006
5.0000
0.64
12.80
HERRAMIENTAS MANUALES
0.64
Partida
04.02.09
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P.T.
pto/DIA
12.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : pto
52.33
12.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.6667
15.57
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.6667
11.11
16.66
PEON
26.68
Materiales
und
02680600010001
1.0000
1.45
1.45
CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" X 2"
m
0270010297
8.0000
15.60
1.95
CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO NH 80 - 4.0mm2_COLOR
m
0270010298
4.0000
7.80
1.95
CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO NH 80 - 4.0mm2_AMARILLO
24.85
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.80
26.68
HERRAMENTAS MANUALES
0.80
Partida
04.02.10
SUM. INST. INTERRUPTOR SIMPLE
und/DIA
15.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
22.90
15.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.5333
12.45
23.35
OPERARIO
12.45
Materiales
und
02620500040012
1.0000
10.08
10.08
INTERRUPTOR SIMPLE MODUS TICINO 1100 mm

10.08
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.37
12.45
HERRAMENTAS MANUALES
0.37
Partida
04.02.11
SUM. INST. INTERRUPTOR DOBLE
und/DIA
12.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
27.94
12.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.6667
15.57
23.35
OPERARIO
15.57
Materiales
und
02620500060017
1.0000
11.90
11.90
INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE 10A-220V MODUS O SIMILAR
11.90
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.47
15.57
HERRAMENTAS MANUALES
0.47
Partida
04.02.12
SUM. INST. INTERRUPTOR TRIPLE
und/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
35.26
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.8000
18.68
23.35
OPERARIO
18.68
Materiales
und
02620500020011
1.0000
16.02
16.02
INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE MODUS O SIMILAR
16.02
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.56
18.68
HERRAMENTAS MANUALES
0.56
Partida
04.02.13
SUM. INST. INTERRUPTOR CONMUTACIÓN SIMPLE
und/DIA
6.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
47.06
6.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
1.3333
31.13
23.35
OPERARIO
31.13
Materiales
pza
02621200010017
1.0000
15.00
15.00
INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE
15.00
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.93
31.13
HERRAMENTAS MANUALES
0.93
Partida
04.02.14
SUM. INST. INTERRUPTOR CONMUTACIÓN TRIPLE
und/DIA
4.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
73.10
4.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
2.0000
46.70
23.35
OPERARIO
46.70
Materiales
pza
02620500020010
1.0000
25.00
25.00
INTERRUPTOR CONMUTADOR TRIPLE
25.00
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
1.40
46.70
HERRAMENTAS MANUALES
1.40

Partida
04.02.15
SUM INST. TOMACORRIENTE DOBLE C/PT
und/DIA
12.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
31.21
12.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.6667
15.57
23.35
OPERARIO
15.57
Materiales
und
02621300010010
1.0000
15.17
15.17
TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA
15.17
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.47
15.57
HERRAMENTAS MANUALES
0.47
Partida
04.02.16
SALIDA DEFUERZA PARA ELECTROBOMBAS DE 1 PTO HP
pto/DIA
3.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : pto
274.38
3.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
2.6667
62.27
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
2.6667
44.43
16.66
PEON
106.70
Materiales
pza
02051700010023
1.0000
1.82
1.82
CURVA PVC SAP P/INST. ELECTR 1"
und
02220800040002
0.0100
0.30
29.90
PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 16 ONZAS
rll
0241020001
0.1000
0.38
3.82
CINTA AISLANTE
und
02680100010006
1.0000
2.68
2.68
CAJA OCTOGONAL DE PLASTICO 100X50 mm
m
0270010295
45.0000
69.30
1.54
CABLE 2x4 + 1x4 mm2 N2XH
m
0272010099
15.0000
90.00
6.00
TUBO PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1"
164.48
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
3.20
106.70
HERRAMIENTAS MANUALES
3.20
Partida
04.03.01
CAJA DE PASE DE 100X100X50 mm
und/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
17.23
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010005
1.0000
0.8000
13.33
16.66
PEON
13.33
Materiales
und
02681200010010
1.0000
3.50
3.50
CAJA DE PASE C/TAPA DE F G 100 X 100 X 50 mm
3.50
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
0.40
13.33
HERRAMIENTAS MANUALES
0.40
Partida
04.03.02
CAJA DE PASE DE METAL 400X300X200 mm
und/DIA
6.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
88.18
6.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010005
1.0000
1.3333
22.21
16.66
PEON
22.21
Materiales
und
02681200010012
1.0000
65.30
65.30
CAJA DE PASE C/TAPA DE F G 400 X 300 X 200 mm
65.30
Equipos

%mo
0301010006
3.0000
0.67
22.21
HERRAMIENTAS MANUALES
0.67
Partida
04.03.03
CAJA DE PASE DE 150X110X70 mm
und/DIA
6.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
74.88
6.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010005
1.0000
1.3333
22.21
16.66
PEON
22.21
Materiales
und
02681200010011
1.0000
52.00
52.00
CAJA DE PASE C/TAPA DE F G 150 X 110 X 70 mm
52.00
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
0.67
22.21
HERRAMIENTAS MANUALES
0.67
Partida
04.04.01
SUMINISTRO INST, TABLERO GENERAL TG TRES TRIFASICO 380-220 V(32 POLOS)
und/DIA
1.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
2,420.08
1.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
8.0000
186.80
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
8.0000
133.28
16.66
PEON
320.08
Materiales
und
02620300020008
10.0000
950.00
95.00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO 2X25A
und
02620300020009
1.0000
150.00
150.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3X45A
und
0262050010
6.0000
150.00
25.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X20A
und
0262050011
4.0000
100.00
25.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X25A
und
0290250012
1.0000
750.00
750.00
TABLERO METALICO DE EMPOTRAR CON PUERTA 48 POLOS
2,100.00
Partida
04.04.02
SUMINISTRO INST, TABLERO DE DIDTRIBUCIÓN STD -1 TRIFASICO 380-220 V(32 POLOS)
und/DIA
1.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
1,454.68
1.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
8.0000
186.80
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
8.0000
133.28
16.66
PEON
320.08
Materiales
und
02620300020008
5.0000
475.00
95.00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO 2X25A
und
0262050010
6.0000
150.00
25.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X20A
und
0290250011
1.0000
500.00
500.00
TABLERO METALICO DE EMPOTRAR CON PUERTA 32 POLOS
1,125.00
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
9.60
320.08
HERRAMIENTAS MANUALES
9.60
Partida
04.04.03
SUMINISTRO INST, TABLERO DE PARA ELECTROBOMBA TB MONOFASICO 220 V 1 HP
und/DIA
1.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
519.68
1.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
8.0000
186.80
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
8.0000
133.28
16.66
PEON
320.08
Materiales
und
02620300020008
1.0000
95.00
95.00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO 2X25A

und
0262050010
1.0000
25.00
25.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X20A
und
0290250013
1.0000
70.00
70.00
TABLERO METALICO DE EMPOTRAR CON PUERTA 12 POLOS
190.00
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
9.60
320.08
HERRAMIENTAS MANUALES
9.60
Partida
04.05.01
CABLE N2XOH 3X25MM2(F)+1X6 MM 2(N)
m/DIA
70.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
50.55
70.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.1143
2.67
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.1143
2.11
18.44
OFICIAL
hh
0101010005
3.0000
0.3429
5.71
16.66
PEON
10.49
Materiales
und
02051700010024
0.5000
1.50
3.00
CURVA PVC SEL 1 1/2"
und
02060300010023
0.5000
1.50
3.00
UNION PVC SEL 1 1/2"
m
02620500010031
1.0500
33.60
32.00
CABLE ELECTRICO N2XOH 3X25MM2(F)+1X6MM 2(N)
m
0272010101
1.0500
3.15
3.00
TUBO PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1 1/2"
39.75
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
0.31
10.49
HERRAMIENTAS MANUALES
0.31
Partida
04.05.02
CABLE NH-80 3X10MM2(F)+1X16MM2(N)
m/DIA
70.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
45.30
70.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.1143
2.67
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.1143
2.11
18.44
OFICIAL
hh
0101010005
3.0000
0.3429
5.71
16.66
PEON
10.49
Materiales
und
02051700010024
0.5000
1.50
3.00
CURVA PVC SEL 1 1/2"
und
02060300010023
0.5000
1.50
3.00
UNION PVC SEL 1 1/2"
m
02620500010030
1.0500
28.35
27.00
CABLE ELECTRICO NH-80 3X10MM2(F)+1X16MM2(N)
m
0272010101
1.0500
3.15
3.00
TUBO PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1 1/2"
34.50
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
0.31
10.49
HERRAMIENTAS MANUALES
0.31
Partida
04.05.03
CABLE NH-80 1X6MM2(F)+1X16MM2(N)+ 1X6MM2(T)
m/DIA
70.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
32.70
70.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.1143
2.67
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.1143
2.11
18.44
OFICIAL
hh
0101010005
3.0000
0.3429
5.71
16.66
PEON
10.49
Materiales
und
02051700010024
0.5000
1.50
3.00
CURVA PVC SEL 1 1/2"
und
02060300010023
0.5000
1.50
3.00
UNION PVC SEL 1 1/2"
m
02620500010032
1.0500
15.75
15.00
CABLE ELECTRICO NH-80 1X6MM(F)+1X16MM2(N)+1X6MM2(T)
m
0272010101
1.0500
3.15
3.00
TUBO PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1 1/2"
21.90

Equipos
%mo
0301010006
3.0000
0.31
10.49
HERRAMIENTAS MANUALES
0.31
Partida
04.05.04
CABLE NH-80 2X4MM2(F,N)+1X4MM2(T)
m/DIA
70.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
24.83
70.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.1143
2.67
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.1143
2.11
18.44
OFICIAL
hh
0101010005
3.0000
0.3429
5.71
16.66
PEON
10.49
Materiales
und
02051700010024
0.5000
1.50
3.00
CURVA PVC SEL 1 1/2"
und
02060300010023
0.5000
1.50
3.00
UNION PVC SEL 1 1/2"
m
02620500010033
1.0500
7.88
7.50
CABLE ELECTRICO NH-80 2X4MM2(F,N)+1X4MM2(T)
m
0272010101
1.0500
3.15
3.00
TUBO PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1 1/2"
14.03
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
0.31
10.49
HERRAMIENTAS MANUALES
0.31
Partida
04.06.01
SUM INST. LUMINARIA TIPO REJILLA ALUMINIZADA NACIONAL LED 2X18W
und/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
159.29
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.8000
18.68
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.8000
14.75
18.44
OFICIAL
33.43
Materiales
rll
0241020001
0.0500
0.19
3.82
CINTA AISLANTE
und
02610800020009
1.0000
5.00
5.00
ACCESORIOS DE FIJACION PARA SOPORTE DE ILUMIN.
und
0270110344
1.0000
120.00
120.00
LUMINARIA TIPO REJILLA ALUMINIZADA NACIONAL LED
2X18W P/ADOSAR
125.19
Equipos
%mo
0301010045
2.0000
0.67
33.43
HERRAMENTAS MANUALES
0.67
Partida
04.06.02
SUM INST. ARTEFACTO BRAQUETE, LUMINARIA TIPO JOSFEL RSP-2X36W
und/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
129.29
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.8000
18.68
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.8000
14.75
18.44
OFICIAL
33.43
Materiales
rll
0241020001
0.0500
0.19
3.82
CINTA AISLANTE
und
02610800020009
1.0000
5.00
5.00
ACCESORIOS DE FIJACION PARA SOPORTE DE ILUMIN.
und
0270110339
1.0000
90.00
90.00
ARTEFACTO BRAQUETE TIPO JOSFEL RSP 2X36W
95.19
Equipos
%mo
0301010045
2.0000
0.67
33.43
HERRAMENTAS MANUALES
0.67
Partida
04.06.03
SUM INST. LUMINARIA PANEL LED 24W CIRCULAR LUZ FRIA (6500W)
und/DIA
12.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
73.61
12.0000
EQ.
MO.

Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.6667
15.57
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.6667
12.29
18.44
OFICIAL
27.86
Materiales
rll
0241020001
0.0500
0.19
3.82
CINTA AISLANTE
und
0270110340
1.0000
45.00
45.00
LUMINARIA PANEL LED 24W CIRCULAR LUZ FRIA (6500W)
45.19
Equipos
%mo
0301010045
2.0000
0.56
27.86
HERRAMENTAS MANUALES
0.56
Partida
04.06.04
SUM INST. LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA EN PARED
und/DIA
12.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
106.70
12.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.6667
15.57
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.6667
12.29
18.44
OFICIAL
27.86
Materiales
und
02671100060005
1.0000
78.00
78.00
LUCES DE EMERGENCIA
78.00
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.84
27.86
HERRAMENTAS MANUALES
0.84
Partida
04.07.01
EXCAVACIÓN PARA POZO PUESTA A TIERRA
m3/DIA
3.5000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
39.22
3.5000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010005
1.0000
2.2857
38.08
16.66
PEON
38.08
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
1.14
38.08
HERRAMENTAS MANUALES
1.14
Partida
04.07.02
PROTOCOLOS Y PRUEBAS ELECTRICAS
und/DIA
2.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
834.42
2.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
0.5000
2.0000
46.70
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
0.5000
2.0000
36.88
18.44
OFICIAL
83.58
Materiales
glb
0201010049
1.0000
750.00
750.00
PROTOCOLOS Y PRUEBAS ELECTRICAS
750.00
Equipos
%mo
0301010045
1.0000
0.84
83.58
HERRAMENTAS MANUALES
0.84
Partida
04.07.03
SUMINSTRO E INSTAL. DE PUESTA A TIERRA
und/DIA
1.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
1,339.15
1.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra

hh
0101010003
1.0000
8.0000
186.80
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
2.0000
16.0000
266.56
16.66
PEON
453.36
Materiales
m3
02070500010002
2.5000
87.50
35.00
TIERRA DE CHACRA
und
0271010064
2.0000
17.80
8.90
CONECTOR TIPO AB
m
0272040003
4.5000
316.17
70.26
CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO SUAVE 16 mm2
und
0272040011
1.0000
33.81
33.81
CAJA DE REGISTRO PARA PAZO A TIERRA
und
0272040055
2.0000
177.34
88.67
DOSIS QUIMICA THOR-GEL
pza
0272040057
1.0000
230.50
230.50
VARILLA DE COBRE 5/8" X 2.40 m
863.12
Equipos
%mo
0301010045
5.0000
22.67
453.36
HERRAMENTAS MANUALES
22.67
Partida
04.08.01
SALIDA PARA INTERNET
pto/DIA
8.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : pto
81.41
8.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
1.0000
23.35
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
1.0000
16.66
16.66
PEON
40.01
Materiales
pza
02051700010022
2.0000
1.50
0.75
CURVA PVC SAP P/INST. ELECTR 3/4"
und
02060300010019
3.0000
2.64
0.88
UNION PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"
und
02220800040002
0.0100
0.30
29.90
PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 16 ONZAS
rll
0241020001
0.1000
0.38
3.82
CINTA AISLANTE
und
02680100010006
1.0000
2.68
2.68
CAJA OCTOGONAL DE PLASTICO 100X50 mm
m
0272010098
15.0000
32.70
2.18
TUBO PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"
40.20
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
1.20
40.01
HERRAMENTAS MANUALES
1.20
Partida
04.08.02
SALIDA PARA  HDMI
pto/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : pto
81.51
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
2.0000
1.6000
37.36
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.8000
13.33
16.66
PEON
50.69
Materiales
pza
02051700010022
2.0000
1.50
0.75
CURVA PVC SAP P/INST. ELECTR 3/4"
und
02060300010019
3.0000
2.64
0.88
UNION PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"
und
02220800040002
0.0100
0.30
29.90
PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 16 ONZAS
rll
0241020001
0.1000
0.38
3.82
CINTA AISLANTE
und
02680100010006
1.0000
2.68
2.68
CAJA OCTOGONAL DE PLASTICO 100X50 mm
m
0272010098
10.0000
21.80
2.18
TUBO PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"
29.30
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
1.52
50.69
HERRAMENTAS MANUALES
1.52
Partida
04.08.03
SUMINISTRO PARA INTERNET-CABLE UTP CKT6
und/DIA
100.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
25.80
100.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra

hh
0101010003
1.0000
0.0800
1.87
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.0800
1.33
16.66
PEON
3.20
Materiales
m
0270010091
15.0000
22.50
1.50
CABLE UTP DE 4 PARES CAT-5
22.50
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.10
3.20
HERRAMENTAS MANUALES
0.10
Partida
04.08.04
SUMINISTRO PARA HDMI
und/DIA
100.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
28.30
100.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.0800
1.87
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.0800
1.33
16.66
PEON
3.20
Materiales
m
0204250006
10.0000
25.00
2.50
CABLE HDMI
25.00
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.10
3.20
HERRAMENTAS MANUALES
0.10