Partida
03.01.01
EXCAVACION MANUAL PARA RED DE AGUA Y DESAGUE
m3/DIA
4.5000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
30.51
4.5000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010005
1.0000
1.7778
29.62
16.66
PEON
29.62
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.89
29.62
HERRAMENTAS MANUALES
0.89
Partida
03.01.02
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS
m2/DIA
60.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m2
5.64
60.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.1333
3.11
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.1333
2.22
16.66
PEON
5.33
Materiales
und
0290130021
0.0500
0.15
3.00
AGUA
0.15
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
0.16
5.33
HERRAMIENTAS MANUALES
0.16
Partida
03.01.03
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA
m/DIA
400.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
5.12
400.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.0200
0.47
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
2.0000
0.0400
0.67
16.66
PEON
1.14
Materiales
m3
0207050001
0.0720
3.25
45.20
TIERRA
und
0290130021
0.0500
0.15
3.00
AGUA
3.40
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.03
1.14
HERRAMENTAS MANUALES
hm
0301100007
1.0000
0.0200
0.55
27.34
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
0.58
Partida
03.01.04
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS
m3/DIA
25.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
33.06
25.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.3200
7.47
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
3.0000
0.9600
15.99
16.66
PEON
23.46
Materiales
und
0290130021
0.0500
0.15
3.00
AGUA
0.15
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.70
23.46
HERRAMENTAS MANUALES
hm
0301100007
1.0000
0.3200
8.75
27.34
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
9.45
Partida
03.01.05
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA

m3/DIA
400.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
15.73
400.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.0200
0.47
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
3.0000
0.0600
1.00
16.66
PEON
1.47
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.04
1.47
HERRAMENTAS MANUALES
hm
0301160005
1.0000
0.0200
4.20
210.00
CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-155 HP,3YD3
hm
03012200040005
4.0000
0.0800
10.02
125.30
CAMION VOLQUETE 104-210HP X 6M3
14.26
Partida
03.02.01
INODORO BABYFRESH CON ASIENTO BLANCO INC.ACCESORIOS
und/DIA
4.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
298.52
4.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
2.0000
46.70
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
0.5000
1.0000
16.66
16.66
PEON
63.36
Materiales
und
02460300010001
1.0000
20.26
20.26
TUBO DE ABASTO 1/2"
und
02470200010020
1.0000
213.00
213.00
INODORO BABY FRESH CON ASIENTO BLANCO INC.
ACCESORIOS
233.26
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
1.90
63.36
HERRAMENTAS MANUALES
1.90
Partida
03.02.02
INODORO TANQUE BAJO CON GRIFERIA DE BRONCE
und/DIA
4.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
304.52
4.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
2.0000
46.70
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
0.5000
1.0000
16.66
16.66
PEON
63.36
Materiales
und
02460300010001
1.0000
20.26
20.26
TUBO DE ABASTO 1/2"
und
02470200010019
1.0000
120.00
120.00
INODORO TAZA DE LOZA VITRIFICADA
und
02902400030007
1.0000
99.00
99.00
ESTANQUE BLANCO DE LOZ A VIRTIFICADA PARA INODORO
239.26
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
1.90
63.36
HERRAMENTAS MANUALES
1.90
Partida
03.02.03
URINARIO BAMBI BLANCO TREBOL INC. GRIFERIA
und/DIA
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
325.16
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
2.0000
46.70
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
2.6667
44.43
16.66
PEON
91.13
Materiales
und
0247110003
1.0000
119.30
119.30
URINARIO BAMBY INC. ACCESORIOS
und
02560400010011
1.0000
112.00
112.00
LLAVE DE PERILLA PARA URINARIO
231.30
Equipos

%mo
0301010045
3.0000
2.73
91.13
HERRAMENTAS MANUALES
2.73
Partida
03.02.04
URINARIO DE LOSA BLANCO INC. GRIFERIA
und/DIA
3.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
393.90
3.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
2.6667
62.27
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
2.6667
44.43
16.66
PEON
106.70
Materiales
pza
0247110002
1.0000
172.00
172.00
URINARIO DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO
und
02560400010011
1.0000
112.00
112.00
LLAVE DE PERILLA PARA URINARIO
284.00
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
3.20
106.70
HERRAMENTAS MANUALES
3.20
Partida
03.02.05
LAVATORIO VITRIFICADO BLANCO (BAÑO NIÑOS)
und/DIA
4.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
225.52
4.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
2.0000
46.70
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
0.5000
1.0000
16.66
16.66
PEON
63.36
Materiales
und
02460300010001
1.0000
20.26
20.26
TUBO DE ABASTO 1/2"
und
02470100020017
1.0000
85.00
85.00
LAVATORIO VITRIFICADO BLANCO, INCL. ACCESORIOS
und
0256020003
1.0000
55.00
55.00
GRIFERIA PARA LAVATORIO
160.26
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
1.90
63.36
HERRAMENTAS MANUALES
1.90
Partida
03.02.06
LAVATORIO VITRIFICADO BLANCO C/PEDESTAL (BAÑO PROF.)
und/DIA
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
235.52
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
2.0000
46.70
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
16.66
16.66
PEON
63.36
Materiales
und
02460300010001
1.0000
20.26
20.26
TUBO DE ABASTO 1/2"
und
02470100020018
1.0000
95.00
95.00
LAVATORIO VITRIFICADO BLANCO C/PEDESTAL, INCL.
ACCESORIOS
und
0256020003
1.0000
55.00
55.00
GRIFERIA PARA LAVATORIO
170.26
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
1.90
63.36
HERRAMENTAS MANUALES
1.90
Partida
03.02.07
LAVADERO ACERO INOXIDABLE DE 02 POZAS CON ESCURRIDERA
und/DIA
20.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
365.99
20.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.4000
9.34
23.35
OPERARIO

hh
0101010005
0.2000
0.0800
1.33
16.66
PEON
10.67
Materiales
und
02470700010002
1.0000
355.00
355.00
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DOS POZAS CON
ESCURRIDERO
355.00
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.32
10.67
HERRAMENTAS MANUALES
0.32
Partida
03.02.08
GRIFERIA PARA LAVATORIO
pza/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : pza
98.52
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
0.5000
0.4000
9.34
23.35
OPERARIO
9.34
Materiales
und
0256020008
1.0000
88.90
88.90
GRIFERIA PARA LAVATORIO
88.90
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.28
9.34
HERRAMENTAS MANUALES
0.28
Partida
03.02.09
GRIFERIA PARA LAVADERO
pza/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : pza
87.73
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
0.5000
0.4000
9.34
23.35
OPERARIO
9.34
Materiales
und
0256020007
1.0000
78.30
78.30
GRIFERIA PARA LAVADERO AL MUEBLE
78.30
Equipos
%mo
0301010045
1.0000
0.09
9.34
HERRAMENTAS MANUALES
0.09
Partida
03.02.10
PAPELERA LOSA COLOR
und/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
25.46
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010005
0.5000
0.4000
6.66
16.66
PEON
6.66
Materiales
und
02461100010001
1.0000
18.60
18.60
PAPELERA DE LOZA COLOR
18.60
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.20
6.66
HERRAMENTAS MANUALES
0.20
Partida
03.02.11
SUMIDERO D=2''
und/DIA
4.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
77.75
4.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
2.0000
46.70
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
0.1000
0.2000
3.33
16.66
PEON
50.03

Materiales
und
02061200010002
1.0000
9.20
9.20
TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"
und
02460200020001
1.0000
16.02
16.02
SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
25.22
Equipos
%mo
0301010045
5.0000
2.50
50.03
HERRAMENTAS MANUALES
2.50
Partida
03.02.12
SUMIDERO D=4''
und/DIA
4.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
92.03
4.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
2.0000
46.70
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
0.1000
0.2000
3.33
16.66
PEON
50.03
Materiales
und
02061500010006
1.0000
15.30
15.30
TRAMPA "P" PVC SAL DE 4"
und
02460200020003
1.0000
25.20
25.20
SUMIDERO DE BRONCE DE 4"
40.50
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
1.50
50.03
HERRAMENTAS MANUALES
1.50
Partida
03.03.01
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC SAP 1/2''
pto/DIA
5.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : pto
77.83
5.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
1.6000
37.36
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
0.5000
0.8000
13.33
16.66
PEON
50.69
Materiales
und
02051500010001
1.0000
0.85
0.85
TAPON MACHO PVC-SAP C/R 1/2"
m
02060100010023
1.0500
1.23
1.17
TUBERIA PVC C-10 C/R SP DE 1/2" X 5 m
und
0206030002
2.0000
1.02
0.51
UNION PVC 1/2''-C 10 AGUA
und
02150200020005
2.0000
2.60
1.30
CODO CPVC SAP 1/2
und
02150300010001
1.0000
0.76
0.76
TEE CPVC DE 1/2"
und
0215040002
1.0000
6.36
6.36
ADAPTADOR DE BRONCE 1/2"
und
0222080013
0.1000
11.80
118.00
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN
rll
02901400020028
0.4000
1.00
2.50
CINTA  TEFLON
25.62
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
1.52
50.69
HERRAMENTAS MANUALES
1.52
Partida
03.03.02
TUBERIA DE 1/2'' PVC SAP
m/DIA
30.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
28.89
30.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.2667
6.23
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.2667
4.44
16.66
PEON
10.67
Materiales
m
02050700020038
1.0300
8.24
8.00
TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R.1/2
und
02051000020007
0.5069
0.66
1.30
CODO PVC SAP 1/2"
und
02120500010007
0.1631
0.24
1.50
TEE PVC DE AGUA 1/2"
und
0222080013
0.0700
8.26
118.00
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN
rll
02901400020028
0.2000
0.50
2.50
CINTA  TEFLON

17.90
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
0.32
10.67
HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
Partida
03.03.03
TUBERIA DE 3/4'' PVC SAP
m/DIA
25.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
37.04
25.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.3200
7.47
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.3200
5.33
16.66
PEON
12.80
Materiales
m
02050700010015
1.0500
14.70
14.00
TUBERIA PVC SAP CLASE 10 3/4"
pza
02050900020011
0.0178
0.03
1.80
CODO PVC SAP CLASE10- 3/4" X 90°
pza
02051100010018
0.0890
0.13
1.50
TEE PVC SAP CLASE 10 -  3/4"
und
02052300010047
0.1780
0.14
0.77
REDUCCION PVC 3/4" A 1/2"
und
0206030004
1.0000
0.60
0.60
UNION PVC 3/4''-C 10 AGUA
und
0222080013
0.0700
8.26
118.00
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN
23.86
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
0.38
12.80
HERRAMIENTAS MANUALES
0.38
Partida
03.03.04
TUBERIA DE 1'' PVC SAP
m/DIA
25.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
38.66
25.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.3200
7.47
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.3200
5.33
16.66
PEON
12.80
Materiales
m
02050700020037
1.0500
15.65
14.90
TUBERIA PVC SAP CLASE 10 1"
pza
02050900020010
0.4007
0.61
1.53
CODO PVC SAP CLASE10- 1" X 90°
pza
02051100010016
0.0617
0.13
2.12
TEE PVC-SAP CLASE 10 SP- 1"
und
02052300010045
0.3390
0.49
1.45
REDUCCION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA 1´ A 3/4´
und
02052300010046
0.0167
0.02
1.11
REDUCCION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA 1´ A 1/2´
und
0206030003
0.2000
0.32
1.62
UNION PVC 1''-C 10, AGUA
und
02150900010006
0.0700
8.26
118.00
PEGAMENTO CPVC DE 1/4 gl
25.48
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.38
12.80
HERRAMENTAS MANUALES
0.38
Partida
03.03.05
VALVULA ESFERICA DE BRONCE 1/2"
und/DIA
6.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
84.16
6.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
1.3333
31.13
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
0.5000
0.6667
11.11
16.66
PEON
42.24
Materiales
und
02051900050003
2.0000
5.00
2.50
ADAPTADOR PVC-SAP  1/2"  MIXTA
und
02490600010001
2.0000
10.40
5.20
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"
und
0253100012
1.0000
25.00
25.00
VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DE 1/2"
rll
02901400020028
0.1000
0.25
2.50
CINTA  TEFLON
40.65

Equipos
%mo
0301010006
3.0000
1.27
42.24
HERRAMIENTAS MANUALES
1.27
Partida
03.03.06
NICHO PARA VALVULAS
und/DIA
8.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
47.03
8.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
1.0000
23.35
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
0.5000
0.5000
8.33
16.66
PEON
31.68
Materiales
p2
0231010001
3.0000
14.40
4.80
MADERA TORNILLO
14.40
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
0.95
31.68
HERRAMIENTAS MANUALES
0.95
Partida
03.03.07
PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCIÓN TUBERIA DE AGUA
m/DIA
100.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
2.07
100.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
0.1000
0.0080
0.19
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.0800
1.33
16.66
PEON
1.52
Materiales
m
02700101050005
1.0000
0.50
0.50
PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUBERIA  DE TUB DE
AGUA
0.50
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
0.05
1.52
HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida
03.04.01
SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE 2''
pto/DIA
4.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : pto
103.63
4.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
2.0000
46.70
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
2.0000
33.32
16.66
PEON
80.02
Materiales
m
02050700020029
1.0000
5.40
5.40
TUBERIA PVC SAL DE 2"
und
02050900020007
1.0000
4.13
4.13
CODO PVC SAL DE 2"X90°
und
02061200010003
1.0000
9.97
9.97
TRAMPA "P" PVC SAP DE 2"
und
02061700010013
0.1600
1.60
10.00
YEE PVC SAL 2"
und
0222080013
0.0009
0.11
118.00
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN
21.21
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
2.40
80.02
HERRAMIENTAS MANUALES
2.40
Partida
03.04.02
SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE 4''
pto/DIA
4.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : pto
113.40
4.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
2.0000
46.70
23.35
OPERARIO

hh
0101010005
1.0000
2.0000
33.32
16.66
PEON
80.02
Materiales
m
02050700020028
2.6000
16.30
6.27
TUBERIA PVC SAL DE 4"
und
02050900020012
1.0000
6.50
6.50
CODO PVC SAL DE 4"X90°
und
02061700010014
1.0000
7.24
7.24
YEE PVC SAL 4"
und
0222080013
0.0080
0.94
118.00
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN
30.98
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
2.40
80.02
HERRAMIENTAS MANUALES
2.40
Partida
03.04.03
SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACIÓN 2'' INC. SOMBRERO VENT.
pto/DIA
4.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : pto
107.19
4.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
2.0000
46.70
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
2.0000
33.32
16.66
PEON
80.02
Materiales
m
02050700020029
2.5500
13.77
5.40
TUBERIA PVC SAL DE 2"
und
02050900020007
1.0000
4.13
4.13
CODO PVC SAL DE 2"X90°
pza
02061600010006
1.0000
6.60
6.60
SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2"
und
0222080013
0.0023
0.27
118.00
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN
24.77
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
2.40
80.02
HERRAMIENTAS MANUALES
2.40
Partida
03.04.04
TUBERIA PVC SAL  2''
m/DIA
20.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
33.96
20.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.4000
9.34
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
2.0000
0.8000
13.33
16.66
PEON
22.67
Materiales
m
02050700020029
1.0500
5.67
5.40
TUBERIA PVC SAL DE 2"
und
02050900020007
0.3400
1.40
4.13
CODO PVC SAL DE 2"X90°
und
0222080013
0.0300
3.54
118.00
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN
10.61
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
0.68
22.67
HERRAMIENTAS MANUALES
0.68
Partida
03.04.05
TUBERIA PVC SAL  4''
m/DIA
18.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
39.55
18.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.4444
10.38
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
2.0000
0.8889
14.81
16.66
PEON
25.19
Materiales
m
02050700020028
1.0500
6.58
6.27
TUBERIA PVC SAL DE 4"
und
02050900020012
0.3400
2.21
6.50
CODO PVC SAL DE 4"X90°
und
02061700010014
0.0477
0.35
7.24
YEE PVC SAL 4"
pza
02061700010015
0.2233
0.92
4.12
YEE PVC SAL 4" x 2"

und
0222080013
0.0300
3.54
118.00
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN
13.60
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
0.76
25.19
HERRAMIENTAS MANUALES
0.76
Partida
03.04.06
TUBERIA PVC SAL  6''
m/DIA
18.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
37.70
18.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.4444
10.38
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
2.0000
0.8889
14.81
16.66
PEON
25.19
Materiales
m
02050700020039
1.0300
8.03
7.80
TUBERIA PVC SAL DE 6"
und
02050900020014
0.0240
0.18
7.50
CODO PVC SAL DE 6"
und
0222080013
0.0300
3.54
118.00
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN
11.75
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
0.76
25.19
HERRAMIENTAS MANUALES
0.76
Partida
03.04.07
REGISTRO CROMADO D=  4"
und/DIA
6.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
91.48
6.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010004
1.0000
1.3333
24.59
18.44
OFICIAL
hh
0101010005
0.5000
0.6667
11.11
16.66
PEON
35.70
Materiales
und
02060800010028
1.0000
4.75
4.75
TEE SANITARIA SIMPLE PVC-SAL DE 4"
pza
02461200020005
1.0000
49.90
49.90
REGISTRO CROMADOS D= 4"
rll
02901400020028
0.0250
0.06
2.50
CINTA  TEFLON
54.71
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
1.07
35.70
HERRAMIENTAS MANUALES
1.07
Partida
03.04.08
CAJA DE REGISTRO DE 12''X24''
und/DIA
4.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
155.81
4.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
2.0000
46.70
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
2.0000
33.32
16.66
PEON
80.02
Materiales
kg
02040100010002
0.0726
0.26
3.56
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16
kg
0204010008
0.1685
0.59
3.53
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8
kg
0204030001
3.5800
12.74
3.56
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg
0204120007
0.2286
0.96
4.20
CLAVOS 3"
kg
0204120008
0.0778
0.33
4.20
CLAVOS 2"
m3
02070100010002
0.0778
6.59
84.75
PIEDRA CHANCADA 1/2"
m3
02070200010001
0.0114
0.48
42.37
ARENA FINA
m3
02070200010002
0.0630
3.15
50.00
ARENA GRUESA
bol
0213010009
0.9801
20.32
20.73
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 KG)
und
02160100010004
17.0000
11.90
0.70
LADRILLO KK 18 HUECOS 9X12X24 cm
gal
02221700010044
0.0675
5.10
75.50
CURADOR QUIMICO (balde 20kg)

p2
0231010001
2.2289
10.70
4.80
MADERA TORNILLO
p2
0246120006
0.0167
0.14
8.48
REGLA DE MADERA DE CEDRO
m3
0290130022
0.0432
0.13
3.00
AGUA
73.39
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
2.40
80.02
HERRAMENTAS MANUALES
2.40
Partida
03.04.09
PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUB. DE DESAGUE
m/DIA
100.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
2.27
100.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
0.1000
0.0080
0.19
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.0800
1.33
16.66
PEON
1.52
Materiales
m
02700101050006
1.0000
0.70
0.70
PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUBERIA  DE TUB DE
DESAGUE
0.70
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
0.05
1.52
HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida
03.05.01
TUBERIA DE PVC - SAl D= 2'' - PARA REBOSE
m/DIA
30.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
27.13
30.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.2667
6.23
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
0.5000
0.1333
2.22
16.66
PEON
8.45
Materiales
m
02050700020029
1.0500
5.67
5.40
TUBERIA PVC SAL DE 2"
und
02050900020007
0.3509
1.45
4.13
CODO PVC SAL DE 2"X90°
pza
02052300010048
0.0585
0.94
16.02
REDUCCION PVC SAL DE 4" A 2"
pza
02120500010008
0.1755
0.43
2.46
TEE PVC SAL 2"X2"
und
0222080013
0.0800
9.44
118.00
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN
rll
02901400020028
0.2000
0.50
2.50
CINTA  TEFLON
18.43
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
0.25
8.45
HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida
03.05.02
TUBERIA DE IMPULSION F'G' D= 1''
m/DIA
60.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
24.53
60.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.1333
3.11
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.1333
2.22
16.66
PEON
5.33
Materiales
und
0201010047
0.3333
4.00
12.00
CODO DE FIERRO GALVANIZADO 1'' X 90|
und
0201010048
0.1174
1.41
12.00
CODO DE FIERRO GALVANIZADO 1'' X 45°
und
02490500010003
0.4300
3.65
8.48
UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADODE 1"
m
02650100010015
1.0500
9.98
9.50
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1''
19.04
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.16
5.33
HERRAMENTAS MANUALES

0.16
Partida
03.05.03
TUBERIA DE SUCCIÓN DE PVC-C10 D= 1''
m/DIA
20.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
43.29
20.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.4000
9.34
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.4000
6.66
16.66
PEON
16.00
Materiales
m
02050700020037
1.0300
15.35
14.90
TUBERIA PVC SAP CLASE 10 1"
und
02050900020013
0.3300
0.76
2.29
CODO PVC SAP CLASE10- 1" X 90°
und
02060300010021
0.3300
0.76
2.29
UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1''
und
0222080028
0.0800
9.44
118.00
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GALON
rll
02901400020028
0.2000
0.50
2.50
CINTA  TEFLON
26.81
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.48
16.00
HERRAMENTAS MANUALES
0.48
Partida
03.05.04
VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1''
und/DIA
6.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
111.03
6.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
1.3333
31.13
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
1.3333
22.21
16.66
PEON
53.34
Materiales
und
02490600010003
2.0000
21.18
10.59
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"
und
02531800080002
1.0000
34.66
34.66
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"
rll
02901400020028
0.1000
0.25
2.50
CINTA  TEFLON
56.09
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
1.60
53.34
HERRAMIENTAS MANUALES
1.60
Partida
03.05.05
VALVULAS CHECK DE BRONCE DE 1''
und/DIA
6.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
158.37
6.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
1.3333
31.13
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
1.3333
22.21
16.66
PEON
53.34
Materiales
und
02490600010003
2.0000
21.18
10.59
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"
und
0253020028
1.0000
82.00
82.00
VALVULA CHECK  DE BRONCE 1"
rll
02901400020028
0.1000
0.25
2.50
CINTA  TEFLON
103.43
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
1.60
53.34
HERRAMENTAS MANUALES
1.60
Partida
03.05.06
VALVULAS CISTERNA Y TANQUE ELEVADO CON FLOTADOR DE 1''
und/DIA
8.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
223.65
8.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra

hh
0101010003
1.0000
1.0000
23.35
23.35
OPERARIO
23.35
Materiales
und
0253020029
1.0000
61.00
61.00
VALVULA CANASTILLA DE SUCCION 1"
und
0253120004
2.0000
138.60
69.30
VALVULA FLOTADORA DE 1"
199.60
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.70
23.35
HERRAMENTAS MANUALES
0.70
Partida
03.05.07
EQUIPO DE BOMBEO, ELECTROBOMBA DE 1HP
und/DIA
1.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
1,239.68
1.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
8.0000
186.80
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
8.0000
133.28
16.66
PEON
320.08
Materiales
und
0258040020
1.0000
910.00
910.00
ELECTROBOMBA DE 1.5 HP, INCLUYE ACCESORIOS
910.00
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
9.60
320.08
HERRAMENTAS MANUALES
9.60
Partida
03.05.08
TANQUE DE POLIETILENO, CAP 1500L
und/DIA
2.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
1,380.52
2.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
4.0000
93.40
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
0.5000
2.0000
33.32
16.66
PEON
126.72
Materiales
und
0253020030
1.0000
1,250.00
1,250.00
TANQUE ROTOPLAS DE 1.5M3 C/ACCESORIOS
1,250.00
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
3.80
126.72
HERRAMIENTAS MANUALES
3.80
Partida
03.06.01
TUBERIA DE PVC SAL DE 4'' P/EVACUACIÓN PLUVIAL
m/DIA
20.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
23.24
20.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.4000
9.34
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.4000
6.66
16.66
PEON
16.00
Materiales
m
02050700020028
1.0500
6.58
6.27
TUBERIA PVC SAL DE 4"
und
0222080013
0.0015
0.18
118.00
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN
6.76
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
0.48
16.00
HERRAMIENTAS MANUALES
0.48
Partida
03.06.02
TUBERIA DE PVC SAL DE 6'' P/EVACUACIÓN PLUVIAL
m/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
30.50
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.

Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.8000
18.68
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
0.5000
0.4000
6.66
16.66
PEON
25.34
Materiales
m
02060100010024
1.0300
4.22
4.10
TUBERIA PVC C-10 SP 6" X 5 m
und
0222080013
0.0015
0.18
118.00
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN
4.40
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
0.76
25.34
HERRAMIENTAS MANUALES
0.76
Partida
03.06.03
CODO DE 4''x90 GRADOS
und/DIA
40.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
11.42
40.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.2000
4.67
23.35
OPERARIO
4.67
Materiales
und
02050900020012
1.0000
6.50
6.50
CODO PVC SAL DE 4"X90°
und
0222080013
0.0009
0.11
118.00
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN
6.61
Equipos
%mo
0301010006
3.0000
0.14
4.67
HERRAMIENTAS MANUALES
0.14
Partida
03.06.04
CANALETA CONCRETO EN PISO F'C=175 KC/CM2
m/DIA
12.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
221.26
12.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
4.0000
2.6667
62.27
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
3.0000
2.0000
36.88
18.44
OFICIAL
hh
0101010005
6.0000
4.0000
66.64
16.66
PEON
165.79
Materiales
kg
02040100010002
0.0700
0.25
3.56
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16
kg
0204010008
0.1316
0.46
3.53
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8
m3
02070100010002
0.0570
4.83
84.75
PIEDRA CHANCADA 1/2"
m3
02070200010001
0.0157
0.67
42.37
ARENA FINA
m3
02070200010002
0.0380
1.90
50.00
ARENA GRUESA
bol
0213010007
0.7365
15.41
20.93
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)
p2
0231010001
3.1200
14.98
4.80
MADERA TORNILLO
m
02650100010021
1.8375
3.68
2.00
FIERRO LISO DE 3/8"
42.18
Equipos
%mo
0301010045
5.0000
8.29
165.79
HERRAMENTAS MANUALES
hm
03012900030002
0.5000
0.3333
5.00
15.00
MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)
13.29
Partida
03.06.05
REJILLA METALICA PARA CANALETA (INC. PINTURA)
m/DIA
25.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
142.41
25.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
2.0000
0.6400
14.94
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
2.0000
0.6400
10.66
16.66
PEON
25.60
Materiales

pza
0204020013
0.3800
6.57
17.30
ANGULO DE FIERRO 1/8"x1"x1"
kg
0204030001
0.1625
0.58
3.56
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
pza
02041600010002
2.8100
95.54
34.00
PLATINA DE FIERRO 3/16"X1" x6 m
m
0204160005
0.0133
0.23
17.26
PLATINA DE FIERRO 3"x1/4" x6m
plg
02380100020003
0.1000
0.15
1.50
LIJA DE FIERRO #80
gal
0240020001
0.0167
0.94
56.00
PINTURA ESMALTE
gal
0240070001
0.1670
7.52
45.00
PINTURA ANTICORROSIVA
kg
0255080001
0.1100
1.60
14.50
SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD
113.13
Equipos
%mo
0301010045
5.0000
1.28
25.60
HERRAMENTAS MANUALES
hm
03012700010006
0.3000
0.0960
2.40
25.00
MAQUINA DE SOLDAR
3.68
Partida
03.06.06
FALSA COLUMNA DE CONCRETO P/MONTANTE Ø4''  15X15 CM
m/DIA
0.5000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
71.89
0.5000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Subcontratos
m2
0400010004
0.6000
38.28
63.80
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN FALSA
COULMENTA
m3
0400010005
0.0380
16.22
426.80
CONCRETO EN FALSA COULMENTA FC=175KG/CM2
kg
0400010006
2.3000
17.39
7.56
ACERO DE REFUERZO FY =4200KG/CM2 GRADO 60 EN
FALSA COULMENTA FC=175KG/CM2
71.89