Partida
04.01.01
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CABLE ELECTRICO DE 50 x 50 cm
m/DIA
14.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
10.17
14.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004
1.0000
0.5714
9.87
17.28
PEON
9.87
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.30
9.87
HERRAMIENTAS MANUALES
0.30
Partida
04.01.02
REFINE, NIVELACION DE ZANJAS INCLUYE CAMA DE 50 CM
m/DIA
120.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
2.37
120.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004
2.0000
0.1333
2.30
17.28
PEON
2.30
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.07
2.30
HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida
04.01.03
RELLENO Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO 50 x 50 cm
m/DIA
80.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
6.20
80.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004
2.0000
0.2000
3.46
17.28
PEON
3.46
Materiales
M3
0239050104
0.0180
0.14
8.00
AGUA PARA LA CONSTRUCCION
0.14
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.10
3.46
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349030001
1.0000
0.1000
2.50
25.00
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP
2.60
Partida
04.02.01
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRAV
pto/DIA
6.5000
Rendimiento
Costo unitario directo por : pto
85.69
6.5000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
1.2308
20.35
16.53
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
1.2308
29.81
24.22
OPERARIO
50.16
Materiales
pza
0206500051
1.0000
17.50
17.50
CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"
und
0212010033
1.0000
16.53
16.53
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE
34.03
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
1.50
50.16
HERRAMIENTAS MANUALES
1.50
Partida
04.02.02
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON L.TIERRA A PRUEBA DE AGUA
pto/DIA
6.5000
Rendimiento
Costo unitario directo por : pto
85.69
6.5000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
1.2308
20.35
16.53
OFICIAL

hh
0147010101
1.0000
1.2308
29.81
24.22
OPERARIO
50.16
Materiales
pza
0206500051
1.0000
17.50
17.50
CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"
und
0212010065
1.0000
16.53
16.53
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/LINEA A TIERRA 2 X16 A
, 250 V, ESPIG RECTA-REDONDA
34.03
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
1.50
50.16
HERRAMIENTAS MANUALES
1.50
Partida
04.02.03
TOMACORRIENTE LUZ DE EMERGENCIA
pto/DIA
6.5000
Rendimiento
Costo unitario directo por : pto
85.69
6.5000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
1.2308
20.35
16.53
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
1.2308
29.81
24.22
OPERARIO
50.16
Materiales
pza
0206500051
1.0000
17.50
17.50
CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"
und
0212020110
1.0000
16.53
16.53
TOMACORRIENTE DOBLE C/T - EMERGENCIA
34.03
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
1.50
50.16
HERRAMIENTAS MANUALES
1.50
Partida
04.03.01
TUBERIA PVC 3/4" LUZ
m/DIA
120.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
8.18
120.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.0667
1.10
16.53
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.0667
1.62
24.22
OPERARIO
2.72
Materiales
pza
0206500051
0.1000
1.75
17.50
CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"
gal
0230460051
0.0080
0.70
88.07
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC
m
0251070021
1.0500
1.87
1.78
TUBO PVC - P ( ELECT. ) 20mm 3M
und
0274020028
0.3286
0.53
1.61
CURVA PVC - P ( ELECT. ) 20mm
und
0274020043
0.3289
0.53
1.61
UNION PVC - P ( ELECT. ) 20mm
5.38
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.08
2.72
HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida
04.03.02
TUBERIA PVC 1 1/4" LUZ
m/DIA
120.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
23.79
120.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.0667
1.10
16.53
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.0667
1.62
24.22
OPERARIO
2.72
Materiales
pza
0206500051
1.0000
17.50
17.50
CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"
gal
0230460051
0.0010
0.09
88.07
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC
m
0251070018
1.0500
2.26
2.15
TUBO PVC - P ( ELECT. ) 30mm 3M
und
0274020037
0.3500
0.44
1.25
CURVA PVC - P ( ELECT. ) 30mm
und
0274020076
0.3500
0.70
2.00
UNION PVC - P ( ELECT. ) 30mm

20.99
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.08
2.72
HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida
04.03.03
TUBERIA PVC 3/4" TOMACORRIENTE
m/DIA
120.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
23.32
120.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.0667
1.10
16.53
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.0667
1.62
24.22
OPERARIO
2.72
Materiales
pza
0206500051
1.0000
17.50
17.50
CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"
gal
0230460051
0.0010
0.09
88.07
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC
m
0251070021
1.0500
1.87
1.78
TUBO PVC - P ( ELECT. ) 20mm 3M
und
0274020028
0.3286
0.53
1.61
CURVA PVC - P ( ELECT. ) 20mm
und
0274020043
0.3289
0.53
1.61
UNION PVC - P ( ELECT. ) 20mm
20.52
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.08
2.72
HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida
04.03.04
TUBERIA PVC 3/4" ALUMBRADO DE EMERGENCIA
m/DIA
120.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
23.32
120.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.0667
1.10
16.53
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.0667
1.62
24.22
OPERARIO
2.72
Materiales
pza
0206500051
1.0000
17.50
17.50
CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"
gal
0230460051
0.0010
0.09
88.07
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC
m
0251070021
1.0500
1.87
1.78
TUBO PVC - P ( ELECT. ) 20mm 3M
und
0274020028
0.3286
0.53
1.61
CURVA PVC - P ( ELECT. ) 20mm
und
0274020043
0.3289
0.53
1.61
UNION PVC - P ( ELECT. ) 20mm
20.52
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.08
2.72
HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida
04.03.05
TUBERIA PVC 3/4" VENTILADOR
m/DIA
120.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
23.32
120.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.0667
1.10
16.53
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.0667
1.62
24.22
OPERARIO
2.72
Materiales
pza
0206500051
1.0000
17.50
17.50
CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"
gal
0230460051
0.0010
0.09
88.07
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC
m
0251070021
1.0500
1.87
1.78
TUBO PVC - P ( ELECT. ) 20mm 3M
und
0274020028
0.3286
0.53
1.61
CURVA PVC - P ( ELECT. ) 20mm
und
0274020043
0.3289
0.53
1.61
UNION PVC - P ( ELECT. ) 20mm
20.52
Equipos

%MO
0337010001
3.0000
0.08
2.72
HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida
04.03.06
INTERRUPTOR SIMPLE S
pza/DIA
6.5000
Rendimiento
Costo unitario directo por : pza
85.69
6.5000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
1.2308
20.35
16.53
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
1.2308
29.81
24.22
OPERARIO
50.16
Materiales
pza
0206500051
1.0000
17.50
17.50
CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"
und
0212020100
1.0000
16.53
16.53
INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR
34.03
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
1.50
50.16
HERRAMIENTAS MANUALES
1.50
Partida
04.03.07
INTERRUPTOR DOBLE 2S
pza/DIA
6.5000
Rendimiento
Costo unitario directo por : pza
85.69
6.5000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
1.2308
20.35
16.53
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
1.2308
29.81
24.22
OPERARIO
50.16
Materiales
pza
0206500051
1.0000
17.50
17.50
CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"
und
0212030030
1.0000
16.53
16.53
INTERRUPTOR  BAKELITA X 2 SWITCH
34.03
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
1.50
50.16
HERRAMIENTAS MANUALES
1.50
Partida
04.03.08
INTERRUPTOR DE CONMUTACION S3
pza/DIA
6.5000
Rendimiento
Costo unitario directo por : pza
85.69
6.5000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
1.2308
20.35
16.53
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
1.2308
29.81
24.22
OPERARIO
50.16
Materiales
pza
0206500051
1.0000
17.50
17.50
CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"
und
0212030018
1.0000
16.53
16.53
INTERRUPTOR CONMUTADOR UNIPOLAR BAKELITA
34.03
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
1.50
50.16
HERRAMIENTAS MANUALES
1.50
Partida
04.03.09
CAJA DE F.G. RECTANGULAR PESADA 100X50 mm
und/DIA
3.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
3.10
3.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Materiales
pza
0250200002
1.0000
3.10
3.10
CAJA DE F.G. RECTANGULAR PESADA 100X50 mm
3.10

Partida
04.03.10
CAJA DE F.G. CUADRDA 100X55mm CCAJA DE PASO
und/DIA
3.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
3.81
3.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Materiales
pza
0250200003
1.0000
3.81
3.81
CAJA DE F.G. CUADRDA 100X55mm CCAJA DE PASO
3.81
Partida
04.03.11
CAJA OCTOGONAL
und/DIA
3.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
3.81
3.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Materiales
pza
0250200004
1.0000
3.81
3.81
CAJA OCTOGONAL
3.81
Partida
04.04.01
Fluorescente recto 2x36W
und/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
164.45
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.8000
13.22
16.53
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.8000
19.38
24.22
OPERARIO
32.60
Materiales
pza
0206500051
1.0000
17.50
17.50
CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"
und
0211090038
1.0000
110.40
110.40
LUMINARIA P/ADOSAR AHR  2x36 W
rll
0229040001
0.5000
2.97
5.93
CINTA AISLANTE
130.87
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.98
32.60
HERRAMIENTAS MANUALES
0.98
Partida
04.04.02
Fluorescente rejilla 2x36W
und/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
211.55
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.8000
13.22
16.53
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.8000
19.38
24.22
OPERARIO
32.60
Materiales
und
0212140045
1.0000
175.00
175.00
FLUORESCENTE RECTO ISPE 2X36 W C/EQ + PANTALLA, CON
REJILLA
rll
0229040001
0.5000
2.97
5.93
CINTA AISLANTE
177.97
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.98
32.60
HERRAMIENTAS MANUALES
0.98
Partida
04.04.03
Fluorescente circular Difus. Cuadr. 1x32W
und/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
114.06
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.8000
13.22
16.53
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.8000
19.38
24.22
OPERARIO
32.60
Materiales

pza
0206500051
1.0000
17.50
17.50
CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"
rll
0229040001
0.5000
2.97
5.93
CINTA AISLANTE
und
0263090001
1.0000
60.01
60.01
FLUORESCENTE CIRCULAR 1 X 32 W CON DIFUSOR
ACRILICO CUADRADO SEG. EE.TT.
80.48
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.98
32.60
HERRAMIENTAS MANUALES
0.98
Partida
04.04.04
Led ovalado tipo tortuga 15W luz blanca
und/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
70.91
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.8000
13.22
16.53
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.8000
19.38
24.22
OPERARIO
32.60
Materiales
pza
0206500051
1.0000
17.50
17.50
CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"
und
0211110004
1.0000
16.86
16.86
Led ovalado tipo tortuga 15W luz blanca
rll
0229040001
0.5000
2.97
5.93
CINTA AISLANTE
37.33
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.98
32.60
HERRAMIENTAS MANUALES
0.98
Partida
04.04.05
Braquet reflector 2x18W ahorrad. Similar a Josfel RSP-2
und/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
119.05
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.8000
13.22
16.53
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.8000
19.38
24.22
OPERARIO
32.60
Materiales
pza
0206500051
1.0000
17.50
17.50
CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"
rll
0229040001
0.5000
2.97
5.93
CINTA AISLANTE
und
0263100002
1.0000
65.00
65.00
BRAQUETE REFLECTOR CON 2 LAMPARAS AHORRADORAS DE
18 W CON DIFUSOR DE POLICARBONATO IRROMPIBLE
85.47
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.98
32.60
HERRAMIENTAS MANUALES
0.98
Partida
04.04.06
Panel Led redondo adosable 18W (Down Light)
und/DIA
8.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
122.44
8.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
1.0000
16.53
16.53
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
1.0000
24.22
24.22
OPERARIO
40.75
Materiales
pza
0206500051
1.0000
17.50
17.50
CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"
rll
0229040001
0.5000
2.97
5.93
CINTA AISLANTE
und
0263110001
1.0000
60.00
60.00
PANEL LED REDONDO ADOSABLE 18 W LUZ FRIA 1260
LUMENES SIMILAR A ORANGE O DIXON
80.47
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
1.22
40.75
HERRAMIENTAS MANUALES

1.22
Partida
04.04.07
Luz de Emergencia
und/DIA
8.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
162.36
8.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
1.0000
16.53
16.53
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
1.0000
24.22
24.22
OPERARIO
40.75
Materiales
pza
0206500051
1.0000
17.50
17.50
CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"
rll
0229040001
0.5000
2.97
5.93
CINTA AISLANTE
pza
0263080001
1.0000
99.92
99.92
ARTEFACTO DE LUZ DE EMERGENCIA DE 2 X 20 WATTS
120.39
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
1.22
40.75
HERRAMIENTAS MANUALES
1.22
Partida
04.04.08
Luminaria solar 30W tipo UFO Integrado
und/DIA
1.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
746.25
1.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
8.0000
132.24
16.53
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
8.0000
193.76
24.22
OPERARIO
326.00
Materiales
pza
0206500051
1.0000
17.50
17.50
CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"
und
0211090048
1.0000
390.00
390.00
LUMINARIA SOLAR LED UFO - 30 W REDONDO INTEGRADO
rll
0229040001
0.5000
2.97
5.93
CINTA AISLANTE
410.47
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
9.78
326.00
HERRAMIENTAS MANUALES
9.78
Partida
04.04.09
Reflector led 150W
und/DIA
8.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
434.66
8.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
1.0000
16.53
16.53
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
1.0000
24.22
24.22
OPERARIO
40.75
Materiales
pza
0206500051
1.0000
17.50
17.50
CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"
rll
0229040001
0.5000
2.97
5.93
CINTA AISLANTE
und
0263130004
1.0000
372.22
372.22
REFLECTOR LED DE 150 W IP65 100 LM/W 6000 ºK SIMIL A
LED PHILIPS BVP-091
392.69
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
1.22
40.75
HERRAMIENTAS MANUALES
1.22
Partida
04.04.10
Reflector led 100W
und/DIA
8.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
367.44
8.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra

hh
0147010003
1.0000
1.0000
16.53
16.53
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
1.0000
24.22
24.22
OPERARIO
40.75
Materiales
pza
0206500051
1.0000
17.50
17.50
CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"
rll
0229040001
0.5000
2.97
5.93
CINTA AISLANTE
und
0263130002
1.0000
305.00
305.00
REFLECTOR LED 100 W, 120-277V, TEMP.COLOR 6500ºK, SIM
PHILIPS BVP 091 100 LM/WATT. PROTECCION IP65
325.47
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
1.22
40.75
HERRAMIENTAS MANUALES
1.22
Partida
04.05.01.01
CABLE TIPO NH-80 1X2.5 mm² alumbrado
m/DIA
160.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
4.20
160.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.0500
0.83
16.53
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.0500
1.21
24.22
OPERARIO
2.04
Materiales
m
0202630004
1.0500
1.92
1.83
CABLE TIPO NH-80 1X2.5 mm² alumbrado
und
0229040003
0.0300
0.18
5.93
CINTA AISLANTE
2.10
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.06
2.04
HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida
04.05.01.02
CABLE TIPO NH-80 1X4.0 mm² tomacorrientes
m/DIA
160.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
8.09
160.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.0500
0.83
16.53
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.0500
1.21
24.22
OPERARIO
2.04
Materiales
m
0202630005
1.0500
5.81
5.53
CABLE TIPO NH-80 1X4 mm² alumbrado
und
0229040003
0.0300
0.18
5.93
CINTA AISLANTE
5.99
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.06
2.04
HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida
04.05.01.03
CABLE TIPO NH-80 1X2.50 mm²  luz de emergencia
m/DIA
160.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
4.20
160.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.0500
0.83
16.53
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.0500
1.21
24.22
OPERARIO
2.04
Materiales
m
0202630004
1.0500
1.92
1.83
CABLE TIPO NH-80 1X2.5 mm² alumbrado
und
0229040003
0.0300
0.18
5.93
CINTA AISLANTE
2.10
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.06
2.04
HERRAMIENTAS MANUALES
0.06

Partida
04.05.01.04
CABLE TIPO NH-80 1X4.0 mm² ventiladores
m/DIA
160.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
8.09
160.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.0500
0.83
16.53
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.0500
1.21
24.22
OPERARIO
2.04
Materiales
m
0202630005
1.0500
5.81
5.53
CABLE TIPO NH-80 1X4 mm² alumbrado
und
0229040003
0.0300
0.18
5.93
CINTA AISLANTE
5.99
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.06
2.04
HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida
04.06.01
VENTILADOR DE TECHO
und/DIA
1.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
445.00
1.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Materiales
und
0239100044
1.0000
445.00
445.00
VENTILADOR DE TECHO
445.00
Partida
04.06.02
VENTILADOR PARA PARED
und/DIA
8.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
458.65
8.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002
1.0000
1.0000
33.26
33.26
OPERARIO
33.26
Materiales
und
0263060039
1.0000
423.73
423.73
VENTILADOR DE PARED
423.73
Equipos
%MO
0337010001
5.0000
1.66
33.26
HERRAMIENTAS MANUALES
1.66
Partida
04.07.01
TABLERO GENERAL
und/DIA
2.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
974.80
2.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002
1.0000
4.0000
133.04
33.26
OPERARIO
hh
0147010004
1.0000
4.0000
69.12
17.28
PEON
202.16
Materiales
und
0212000051
1.0000
369.41
369.41
TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 36 POLOS
und
0212030068
1.0000
160.00
160.00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 30A - 30mA
und
0212400082
1.0000
33.26
33.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20A
und
0212400089
1.0000
33.26
33.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 40A
und
0212400098
1.0000
33.26
33.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 32A
und
0212400099
2.0000
66.52
33.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 10A
und
0212400105
1.0000
33.26
33.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 50A
und
0212400161
1.0000
33.26
33.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 16A
und
0229040003
0.0500
0.30
5.93
CINTA AISLANTE
762.53
Equipos

%MO
0337010001
5.0000
10.11
202.16
HERRAMIENTAS MANUALES
10.11
Partida
04.07.02
TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA STD-1
und/DIA
2.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
502.35
2.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002
1.0000
4.0000
133.04
33.26
OPERARIO
hh
0147010004
1.0000
4.0000
69.12
17.28
PEON
202.16
Materiales
und
0212400099
2.0000
66.52
33.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 10A
und
0212400158
1.0000
33.26
33.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X16A
und
0212700102
1.0000
190.00
190.00
TABLERO DE DISTRIBUCION CON CAJA METALICA
und
0229040003
0.0500
0.30
5.93
CINTA AISLANTE
290.08
Equipos
%MO
0337010001
5.0000
10.11
202.16
HERRAMIENTAS MANUALES
10.11
Partida
04.07.03
TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA STD-2
und/DIA
2.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
768.43
2.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002
1.0000
4.0000
133.04
33.26
OPERARIO
hh
0147010004
1.0000
4.0000
69.12
17.28
PEON
202.16
Materiales
und
0212400082
4.0000
133.04
33.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20A
und
0212400087
2.0000
66.52
33.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 25A
und
0212400089
1.0000
33.26
33.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 40A
und
0212400098
1.0000
33.26
33.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 32A
und
0212400156
1.0000
33.26
33.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 40 A
und
0212400158
2.0000
66.52
33.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X16A
und
0212700102
1.0000
190.00
190.00
TABLERO DE DISTRIBUCION CON CAJA METALICA
und
0229040003
0.0500
0.30
5.93
CINTA AISLANTE
556.16
Equipos
%MO
0337010001
5.0000
10.11
202.16
HERRAMIENTAS MANUALES
10.11
Partida
04.07.04
TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA STD-3
und/DIA
2.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
735.17
2.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002
1.0000
4.0000
133.04
33.26
OPERARIO
hh
0147010004
1.0000
4.0000
69.12
17.28
PEON
202.16
Materiales
und
0212400082
2.0000
66.52
33.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20A
und
0212400087
2.0000
66.52
33.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 25A
und
0212400098
2.0000
66.52
33.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 32A
und
0212400099
2.0000
66.52
33.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 10A
und
0212400161
2.0000
66.52
33.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 16A
und
0212700102
1.0000
190.00
190.00
TABLERO DE DISTRIBUCION CON CAJA METALICA
und
0229040003
0.0500
0.30
5.93
CINTA AISLANTE

522.90
Equipos
%MO
0337010001
5.0000
10.11
202.16
HERRAMIENTAS MANUALES
10.11
Partida
04.07.05
TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA STD-4
und/DIA
2.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
469.09
2.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002
1.0000
4.0000
133.04
33.26
OPERARIO
hh
0147010004
1.0000
4.0000
69.12
17.28
PEON
202.16
Materiales
und
0212400087
2.0000
66.52
33.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 25A
und
0212700102
1.0000
190.00
190.00
TABLERO DE DISTRIBUCION CON CAJA METALICA
und
0229040003
0.0500
0.30
5.93
CINTA AISLANTE
256.82
Equipos
%MO
0337010001
5.0000
10.11
202.16
HERRAMIENTAS MANUALES
10.11
Partida
04.07.06
TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA STD-5
und/DIA
2.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
701.91
2.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002
1.0000
4.0000
133.04
33.26
OPERARIO
hh
0147010004
1.0000
4.0000
69.12
17.28
PEON
202.16
Materiales
und
0212400082
3.0000
99.78
33.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20A
und
0212400087
2.0000
66.52
33.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 25A
und
0212400098
1.0000
33.26
33.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 32A
und
0212400099
1.0000
33.26
33.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 10A
und
0212400161
2.0000
66.52
33.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 16A
und
0212700102
1.0000
190.00
190.00
TABLERO DE DISTRIBUCION CON CAJA METALICA
und
0229040003
0.0500
0.30
5.93
CINTA AISLANTE
489.64
Equipos
%MO
0337010001
5.0000
10.11
202.16
HERRAMIENTAS MANUALES
10.11
Partida
04.07.07
TABLERO DE CONTROL Y ALTERNANCIA ELÉCTROBOMBAS
und/DIA
2.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
502.05
2.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002
1.0000
4.0000
133.04
33.26
OPERARIO
hh
0147010004
1.0000
4.0000
69.12
17.28
PEON
202.16
Materiales
und
0212400082
1.0000
33.26
33.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20A
und
0212400161
2.0000
66.52
33.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 16A
und
0212700102
1.0000
190.00
190.00
TABLERO DE DISTRIBUCION CON CAJA METALICA
289.78
Equipos
%MO
0337010001
5.0000
10.11
202.16
HERRAMIENTAS MANUALES
10.11

Partida
04.08.01
POZO PUESTA A TIERRA
und/DIA
1.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
1,090.86
1.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002
1.0000
8.0000
266.08
33.26
OPERARIO
hh
0147010004
2.0000
16.0000
276.48
17.28
PEON
542.56
Materiales
m3
0204010003
1.5000
67.50
45.00
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL
kg
0204010005
10.0000
140.00
14.00
THOR GEL
m
0206010002
1.5000
5.00
3.33
CABLE DE COBRE DESNUDO DURO 16 mm2
pza
0206500051
1.0000
17.50
17.50
CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"
pza
0229080011
1.0000
290.00
290.00
VARILLA DE COBRE  COPERWELD 3/4" X 2.40 m
und
0239490069
1.0000
27.00
27.00
CAJA DE CONCRETO (INC MARCA Y TAPA)
m
0251070005
1.0000
1.30
1.30
TUBO PVC - P ( ELECT. ) 20mm
548.30