Partida
04.01.01
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CABLE ELECTRICO DE 100 x 100 cm
m/DIA
6.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
23.73
6.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004
1.0000
1.3333
23.04
17.28
PEON
23.04
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.69
23.04
HERRAMIENTAS MANUALES
0.69
Partida
04.01.02
REFINE, NIVELACION DE ZANJAS INCLUYE CAMA DE 100 CM
m/DIA
80.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
5.99
80.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004
1.0000
0.1000
1.73
17.28
PEON
hh
0147010101
0.1000
0.0100
0.24
24.22
OPERARIO
1.97
Materiales
m3
0205010004
0.0720
3.96
55.00
ARENA GRUESA
3.96
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.06
1.97
HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida
04.01.03
RELLENO Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO 100 x 100 cm
m/DIA
14.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
13.51
14.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004
1.0000
0.5714
9.87
17.28
PEON
9.87
Materiales
m3
0239050000
0.1500
1.20
8.00
AGUA
1.20
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.30
9.87
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349100022
0.2500
0.1429
2.14
15.00
PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 H.P.
2.44
Partida
04.02.01
CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x10mm2 N2XOH BLANCO
m/DIA
160.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
7.41
160.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.0500
0.96
19.12
OFICIAL
hh
0147010004
0.5000
0.0250
0.43
17.28
PEON
hh
0147010101
1.0000
0.0500
1.21
24.22
OPERARIO
2.60
Materiales
m
0208020166
1.0500
4.73
4.50
CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x10mm2 N2XOH BLANCO
4.73
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.08
2.60
HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida
04.02.02
CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 VERDE

m/DIA
160.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
4.26
160.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.0500
0.96
19.12
OFICIAL
hh
0147010004
0.5000
0.0250
0.43
17.28
PEON
hh
0147010101
1.0000
0.0500
1.21
24.22
OPERARIO
2.60
Materiales
m
0208020070
1.0500
1.58
1.50
CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 VERDE
1.58
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.08
2.60
HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida
04.02.03
CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 BLANCO
m/DIA
160.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
4.57
160.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.0500
0.96
19.12
OFICIAL
hh
0147010004
0.5000
0.0250
0.43
17.28
PEON
hh
0147010101
1.0000
0.0500
1.21
24.22
OPERARIO
2.60
Materiales
m
0208020071
1.0500
1.89
1.80
CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 BLANCO
1.89
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.08
2.60
HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida
04.02.04
CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 NEGRO
m/DIA
160.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
4.59
160.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.0500
0.96
19.12
OFICIAL
hh
0147010004
0.5000
0.0250
0.43
17.28
PEON
hh
0147010101
1.0000
0.0500
1.21
24.22
OPERARIO
2.60
Materiales
m
0208020072
1.0500
1.91
1.82
CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 NEGRO
1.91
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.08
2.60
HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida
04.02.05
CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 BLANCO
m/DIA
160.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
5.04
160.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.0500
0.96
19.12
OFICIAL
hh
0147010004
0.5000
0.0250
0.43
17.28
PEON
hh
0147010101
1.0000
0.0500
1.21
24.22
OPERARIO
2.60
Materiales
m
0208020073
1.0500
2.36
2.25
CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 BLANCO
2.36
Equipos

%MO
0337010001
3.0000
0.08
2.60
HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida
04.02.06
CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 NEGRO
m/DIA
160.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
5.04
160.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.0500
0.96
19.12
OFICIAL
hh
0147010004
0.5000
0.0250
0.43
17.28
PEON
hh
0147010101
1.0000
0.0500
1.21
24.22
OPERARIO
2.60
Materiales
m
0208020074
1.0500
2.36
2.25
CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 NEGRO
2.36
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.08
2.60
HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida
04.02.07
CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 VERDE
m/DIA
160.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
5.04
160.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.0500
0.96
19.12
OFICIAL
hh
0147010004
0.5000
0.0250
0.43
17.28
PEON
hh
0147010101
1.0000
0.0500
1.21
24.22
OPERARIO
2.60
Materiales
m
0208020110
1.0500
2.36
2.25
CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 VERDE
2.36
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.08
2.60
HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida
04.02.08
CONDUCTOR DE Cu DE 10 mm2 NH-80 VERDE
m/DIA
160.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
7.72
160.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.0500
0.96
19.12
OFICIAL
hh
0147010004
0.5000
0.0250
0.43
17.28
PEON
hh
0147010101
1.0000
0.0500
1.21
24.22
OPERARIO
2.60
Materiales
m
0208020080
1.0500
5.04
4.80
CONDUCTOR DE Cu DE 10 mm2 NH-80 VERDE
5.04
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.08
2.60
HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida
04.02.09
CONDUCTOR DE Cu DESNUDO DE 35mm2
m/DIA
160.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
16.86
160.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.0500
0.96
19.12
OFICIAL
hh
0147010004
0.5000
0.0250
0.43
17.28
PEON
hh
0147010101
1.0000
0.0500
1.21
24.22
OPERARIO

2.60
Materiales
m
0208020118
1.0500
14.18
13.50
CONDUCTOR DE Cu DESNUDO DE 35 mm2
14.18
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.08
2.60
HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida
04.02.10
TUBERIA PVC-SAP DE 20 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS
m/DIA
160.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
7.00
160.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.0500
0.96
19.12
OFICIAL
hh
0147010004
0.5000
0.0250
0.43
17.28
PEON
hh
0147010101
1.0000
0.0500
1.21
24.22
OPERARIO
2.60
Materiales
gal
0230460051
0.0010
0.09
92.00
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC
m
0251070021
1.0500
3.52
3.35
TUBO PVC - P ( ELECT. ) 20mm 3M
u
0274020028
0.2031
0.40
1.95
CURVA PVC - P ( ELECT. ) 20mm
u
0274020043
0.4508
0.31
0.68
UNION PVC - P ( ELECT. ) 20mm
4.32
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.08
2.60
HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida
04.02.11
TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS
m/DIA
160.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
7.38
160.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.0500
0.96
19.12
OFICIAL
hh
0147010004
0.5000
0.0250
0.43
17.28
PEON
hh
0147010101
1.0000
0.0500
1.21
24.22
OPERARIO
2.60
Materiales
gal
0230460051
0.0010
0.09
92.00
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC
m
0251070006
1.0500
3.15
3.00
TUBO PVC - P ( ELECT. ) 25mm 3M
u
0274020029
0.2031
0.58
2.85
CURVA PVC - P ( ELECT. ) 25mm
u
0274020041
0.4508
0.88
1.95
UNION PVC - P ( ELECT. ) 25mm
4.70
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.08
2.60
HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida
04.02.12
TUBERIA PVC-SAP DE 35 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS
m/DIA
160.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
10.73
160.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.0500
0.96
19.12
OFICIAL
hh
0147010004
0.5000
0.0250
0.43
17.28
PEON
hh
0147010101
1.0000
0.0500
1.21
24.22
OPERARIO
2.60
Materiales
gal
0230460051
0.0010
0.09
92.00
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC
m
0251070008
1.0500
5.61
5.34
TUBO PVC - P ( ELECT. ) 35mm 3M
u
0274020030
0.1150
0.76
6.65
CURVA PVC - P ( ELECT. ) 35mm

u
0274020046
0.2600
1.59
6.12
UNION PVC - P ( ELECT. ) 35mm
8.05
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.08
2.60
HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida
04.02.13
CAJA DE DERIVACION DE 200x200x150
u/DIA
40.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
19.00
40.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004
1.0000
0.2000
3.46
17.28
PEON
hh
0147010101
1.0000
0.2000
4.84
24.22
OPERARIO
8.30
Materiales
u
0212090117
1.0000
10.45
10.45
CAJA DE DERIVACION GALVANIZADA  200 x 200 X 150
10.45
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.25
8.30
HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida
04.02.14
SISTEMA DE TUBERIA CONDUIT EMT INC. ACCESORIOS
u/DIA
1.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
1,030.56
1.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
8.0000
152.96
19.12
OFICIAL
hh
0147010004
0.5000
4.0000
69.12
17.28
PEON
hh
0147010101
1.0000
8.0000
193.76
24.22
OPERARIO
415.84
Materiales
m
0251070026
96.0000
266.88
2.78
TUBO CONDUIT DE 20mm
u
0251070045
12.0000
28.08
2.34
CURVA CONDUIT EMT 20mm
m
0251070047
7.0000
24.92
3.56
TUBO FLEXIBLE CONDUIT C/FORRO DE PVC 20mm
u
0251070048
32.0000
56.96
1.78
CONECTOR CONDUIT EMT 20mm
u
0251070049
8.0000
36.48
4.56
CONECTOR HERMETICO EMT 20mm
u
0251070050
48.0000
74.40
1.55
TERMINAL EMT 20mm
u
0251070051
6.0000
36.00
6.00
CAJA RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 4 AGUJEROS DE 20mm
u
0251070052
13.0000
91.00
7.00
CAJA REDONDA DE 4 AGUJEROS DE 20mm
614.72
Partida
04.03.01
SmartLED Office W60L60 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA) 4 LAMPARAS
u/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
287.12
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.8000
15.30
19.12
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.8000
19.38
24.22
OPERARIO
34.68
Materiales
u
0211030126
1.0000
250.00
250.00
SmartLED Office W60L60 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA)
4 LAMPARAS
rll
0229040001
0.5000
1.40
2.80
CINTA AISLANTE
251.40
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
1.04
34.68
HERRAMIENTAS MANUALES
1.04
Partida
04.03.02
SmartLED Office W30L120 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA) 2 LAMPARAS

u/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
282.12
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.8000
15.30
19.12
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.8000
19.38
24.22
OPERARIO
34.68
Materiales
u
0211030156
1.0000
245.00
245.00
SmartLED Office W30L120 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA)
2 LAMPARAS
rll
0229040001
0.5000
1.40
2.80
CINTA AISLANTE
246.40
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
1.04
34.68
HERRAMIENTAS MANUALES
1.04
Partida
04.03.03
INDIKO FORYIMO LED - PHILLIPS (LUMINARIA HERMÉTICA) 2 LAMPARA
u/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
252.12
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.8000
15.30
19.12
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.8000
19.38
24.22
OPERARIO
34.68
Materiales
u
0211030132
1.0000
215.00
215.00
INDIKO FORYIMO LED - PHILLIPS (LUMINARIA HERMÉTICA) 2
LAMPARA
rll
0229040001
0.5000
1.40
2.80
CINTA AISLANTE
216.40
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
1.04
34.68
HERRAMIENTAS MANUALES
1.04
Partida
04.03.04
BERYL ADOSADA LED 15W
u/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
195.12
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.8000
15.30
19.12
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.8000
19.38
24.22
OPERARIO
34.68
Materiales
u
0211030157
1.0000
158.00
158.00
BERYL ADOSADA LED 15W
rll
0229040001
0.5000
1.40
2.80
CINTA AISLANTE
159.40
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
1.04
34.68
HERRAMIENTAS MANUALES
1.04
Partida
04.03.05
LAMPARA DE EMERGENCIA DE 24 LEDS
u/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
113.12
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.8000
15.30
19.12
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.8000
19.38
24.22
OPERARIO
34.68
Materiales
pza
0211000024
1.0000
76.00
76.00
LAMPARA DE EMERGENCIA 24 LEDS
rll
0229040001
0.5000
1.40
2.80
CINTA AISLANTE

77.40
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
1.04
34.68
HERRAMIENTAS MANUALES
1.04
Partida
04.03.06
Reflector Josfel Hall Ligth Led 250W asimétrico o EQUIVALENTE
u/DIA
4.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
749.68
4.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
2.0000
38.24
19.12
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
2.0000
48.44
24.22
OPERARIO
86.68
Materiales
u
0211030165
1.0000
659.00
659.00
Reflector Josfel Hall Ligth Led 250W asimétrico o EQUIVALENTE
rll
0229040001
0.5000
1.40
2.80
CINTA AISLANTE
660.40
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
2.60
86.68
HERRAMIENTAS MANUALES
2.60
Partida
04.03.07
DICROICOS PARA PISO
u/DIA
5.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
238.82
5.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
1.6000
30.59
19.12
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
1.6000
38.75
24.22
OPERARIO
69.34
Materiales
u
0211090047
1.0000
166.00
166.00
SPOT EXTERIOR PISO LED
rll
0229040001
0.5000
1.40
2.80
CINTA AISLANTE
167.40
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
2.08
69.34
HERRAMIENTAS MANUALES
2.08
Partida
04.03.08
CAJA OCTOGONAL F°G° DE 100mm x 55mm
u/DIA
40.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
15.42
40.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.2000
3.82
19.12
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.2000
4.84
24.22
OPERARIO
8.66
Materiales
u
0212090119
1.0000
6.50
6.50
CAJA OCTOGONAL F°G° DE 100mm x 55mm
6.50
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.26
8.66
HERRAMIENTAS MANUALES
0.26
Partida
04.03.09
INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR
u/DIA
40.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
15.72
40.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.2000
3.82
19.12
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.2000
4.84
24.22
OPERARIO

8.66
Materiales
u
0212020100
1.0000
6.80
6.80
INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR
6.80
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.26
8.66
HERRAMIENTAS MANUALES
0.26
Partida
04.03.10
INTERRUPTOR DOBLE UNIPOLAR
u/DIA
40.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
20.92
40.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.2000
3.82
19.12
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.2000
4.84
24.22
OPERARIO
8.66
Materiales
u
0212020101
1.0000
12.00
12.00
INTERRUPTOR DOBLE UNIPOLAR
12.00
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.26
8.66
HERRAMIENTAS MANUALES
0.26
Partida
04.03.11
INTERRUPTOR TRIPLE UNIPOLAR
u/DIA
40.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
24.92
40.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.2000
3.82
19.12
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.2000
4.84
24.22
OPERARIO
8.66
Materiales
u
0212020102
1.0000
16.00
16.00
INTERRUPTOR TRIPLE UNIPOLAR
16.00
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.26
8.66
HERRAMIENTAS MANUALES
0.26
Partida
04.03.12
INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE
u/DIA
40.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
15.92
40.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.2000
3.82
19.12
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.2000
4.84
24.22
OPERARIO
8.66
Materiales
u
0212020103
1.0000
7.00
7.00
INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE
7.00
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.26
8.66
HERRAMIENTAS MANUALES
0.26
Partida
04.03.13
TOMACORRIENTE DOBLE C/T
u/DIA
40.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
21.42
40.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.2000
3.82
19.12
OFICIAL

hh
0147010101
1.0000
0.2000
4.84
24.22
OPERARIO
8.66
Materiales
u
0212020105
1.0000
12.50
12.50
TOMACORRIENTE DOBLE C/T
12.50
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.26
8.66
HERRAMIENTAS MANUALES
0.26
Partida
04.03.14
CAJA RECTANGULAR F°G° DE 100 x 55 x 50mm
u/DIA
40.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
18.92
40.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.2000
3.82
19.12
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.2000
4.84
24.22
OPERARIO
8.66
Materiales
u
0212090120
1.0000
10.00
10.00
CAJA RECTANGULAR F°G° DE 100 x 55 x 50mm
10.00
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.26
8.66
HERRAMIENTAS MANUALES
0.26
Partida
04.03.15
TIMBRE (CHICHARRA) + PULSADOR
u/DIA
4.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
67.89
4.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Materiales
u
0212090121
1.0000
67.89
67.89
SUMINISTRO E INSTALACION DE TIMBRE (CHICHARRA) +
PULSADOR
67.89
Partida
04.04.01
TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 8 POLOS
u/DIA
8.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
280.35
8.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
2.0000
2.0000
38.24
19.12
OFICIAL
hh
0147010101
2.0000
2.0000
48.44
24.22
OPERARIO
86.68
Materiales
u
0212000061
1.0000
185.00
185.00
TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 8 POLOS
185.00
Equipos
%MO
0337010001
10.0000
8.67
86.68
HERRAMIENTAS MANUALES
8.67
Partida
04.04.02
TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 18 POLOS
u/DIA
8.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
355.35
8.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
2.0000
2.0000
38.24
19.12
OFICIAL
hh
0147010101
2.0000
2.0000
48.44
24.22
OPERARIO
86.68
Materiales
u
0212000052
1.0000
260.00
260.00
TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 18 POLOS
260.00
Equipos

%MO
0337010001
10.0000
8.67
86.68
HERRAMIENTAS MANUALES
8.67
Partida
04.05.01
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 15A
u/DIA
25.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
49.29
25.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.3200
6.12
19.12
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.3200
7.75
24.22
OPERARIO
13.87
Materiales
u
0212400081
1.0000
35.00
35.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 15A
35.00
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.42
13.87
HERRAMIENTAS MANUALES
0.42
Partida
04.05.02
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 35A
u/DIA
25.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
66.29
25.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.3200
6.12
19.12
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.3200
7.75
24.22
OPERARIO
13.87
Materiales
u
0212400148
1.0000
52.00
52.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 35A
52.00
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.42
13.87
HERRAMIENTAS MANUALES
0.42
Partida
04.06.01
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x20 A/30mm A
u/DIA
25.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
99.85
25.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.3200
6.12
19.12
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.3200
7.75
24.22
OPERARIO
13.87
Materiales
u
0212030061
1.0000
85.56
85.56
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 20A - 30mA
85.56
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.42
13.87
HERRAMIENTAS MANUALES
0.42
Partida
04.06.02
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25 A/30mm A
u/DIA
25.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
109.75
25.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.3200
6.12
19.12
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.3200
7.75
24.22
OPERARIO
13.87
Materiales
u
0212030070
1.0000
95.46
95.46
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25 A/30mm A
95.46

Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.42
13.87
HERRAMIENTAS MANUALES
0.42
Partida
04.07.01
PULSADOR LUMINOSO NA 220V IP66
u/DIA
15.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
129.48
15.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.5333
10.20
19.12
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.5333
12.92
24.22
OPERARIO
23.12
Materiales
u
0212030076
1.0000
105.67
105.67
PULSADOR LUMINOSO NA 220V IP66
105.67
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.69
23.12
HERRAMIENTAS MANUALES
0.69
Partida
04.07.02
CONTACTOR TRIFASICO 25A
u/DIA
20.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
63.53
20.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.4000
7.65
19.12
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
0.4000
9.69
24.22
OPERARIO
17.34
Materiales
u
0212030091
1.0000
45.67
45.67
CONTACTOR TRIFASICO 25A
45.67
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.52
17.34
HERRAMIENTAS MANUALES
0.52
Partida
04.08.01
POZO CONEXION A TIERRA
u/DIA
0.5000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
616.13
0.5000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004
1.0000
16.0000
276.48
17.28
PEON
276.48
Materiales
m3
0204010003
1.4000
30.80
22.00
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL
m3
0205000039
0.0600
6.60
110.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"
m3
0205010004
0.0300
1.65
55.00
ARENA GRUESA
m
0207010006
5.0000
78.40
15.68
CABLE TW #  2 AWG - 35 mm2
bls
0221000011
0.5000
13.34
26.67
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  (42.5 kg)
u
0230100000
1.0000
165.26
165.26
VARILLA DE COBRE DE 1/2" X 2.40 m
u
0265240003
1.0000
24.96
24.96
MARCO Y TAPA FIERRO GALVANIZADO PARA MEDIDOR 1/2" -
3/4"
m
0274010012
5.0000
6.15
1.23
TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 1"
u
0274020015
1.0000
4.20
4.20
CURVA PVC SAP PESADO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
DE  1"
331.36
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
8.29
276.48
HERRAMIENTAS MANUALES
8.29
Partida
04.09.01
BUZON DEL SISTEMA ELECTRICO 1.00x1.00x0.8

u/DIA
2.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
253.56
2.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
4.0000
76.48
19.12
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
4.0000
96.88
24.22
OPERARIO
173.36
Materiales
u
0256240003
1.0000
75.00
75.00
BUZON PARA PARA SISTEMA ELECTRICO
75.00
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
5.20
173.36
HERRAMIENTAS MANUALES
5.20
Partida
04.10.01
TABLERO DE ELECTROBOMBAS
u/DIA
8.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
401.34
8.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
1.0000
19.12
19.12
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
1.0000
24.22
24.22
OPERARIO
43.34
Materiales
u
0256920002
1.0000
203.00
203.00
TABLERO DE CONTROL DE ELECTROBOMBA
u
0256920003
1.0000
35.00
35.00
ALTERNOR DE ELECTROBOMBA
u
0256920004
2.0000
50.00
25.00
INTERRUPTOR DE CONTROL DE NIVEL DE AGUA
u
0256920005
2.0000
70.00
35.00
CONTROLES DE ARRANQUE Y PARADA
358.00
Partida
04.11.01
TRANSPORTE DE MATERIALES (3% DE MATERIALES)
glb/DIA
25.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : glb
6,345.56
25.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Materiales
glb
0232100044
1.0000
6,345.56
6,345.56
TRANSPORTE DE MATERIALES ELECTRICOS (3% DE
MATERIALES)
6,345.56
Partida
04.12.01
TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS
m/DIA
160.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
6.95
160.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
0.0500
0.96
19.12
OFICIAL
hh
0147010004
0.5000
0.0250
0.43
17.28
PEON
hh
0147010101
1.0000
0.0500
1.21
24.22
OPERARIO
2.60
Materiales
gal
0230460051
0.0010
0.09
92.00
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC
m
0251070006
1.0500
3.15
3.00
TUBO PVC - P ( ELECT. ) 25mm 3M
u
0274020029
0.1321
0.38
2.85
CURVA PVC - P ( ELECT. ) 25mm
u
0274020041
0.3350
0.65
1.95
UNION PVC - P ( ELECT. ) 25mm
4.27
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.08
2.60
HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida
04.12.02
CAJA DE DERIVACION DE 200x200x150
u/DIA
40.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
19.00
40.0000
EQ.
MO.

Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004
1.0000
0.2000
3.46
17.28
PEON
hh
0147010101
1.0000
0.2000
4.84
24.22
OPERARIO
8.30
Materiales
u
0212090117
1.0000
10.45
10.45
CAJA DE DERIVACION GALVANIZADA  200 x 200 X 150
10.45
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
0.25
8.30
HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida
04.12.03
CAJA RECTANGULAR F°G° DE 100 x 55 x 50mm
u/DIA
4.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
99.28
4.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
2.0000
38.24
19.12
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
2.0000
48.44
24.22
OPERARIO
86.68
Materiales
u
0212090120
1.0000
10.00
10.00
CAJA RECTANGULAR F°G° DE 100 x 55 x 50mm
10.00
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
2.60
86.68
HERRAMIENTAS MANUALES
2.60
Partida
04.13.01
CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA EXISTENTE (incluye todas las gestiones necesarias)
u/DIA
0.2500
Rendimiento
Costo unitario directo por : u
1,664.49
0.2500
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003
1.0000
32.0000
611.84
19.12
OFICIAL
hh
0147010101
1.0000
32.0000
775.04
24.22
OPERARIO
1,386.88
Materiales
u
0217220006
1.0000
48.00
48.00
CAJA DE CONEXION DE SUMINISTRO
u
0217220007
1.0000
38.00
38.00
CAJA PORTAMEDIDOR
u
0217220008
1.0000
110.00
110.00
MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA
u
0217220009
1.0000
40.00
40.00
CAJA PORTA - INTERRUPTOR DE 30A
236.00
Equipos
%MO
0337010001
3.0000
41.61
1,386.88
HERRAMIENTAS MANUALES
41.61