MEMORIA DESCRIPTIVA
PLAN DE CONTINGENCIA

“REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA – PIURA”

A.	INTRODUCCIÓN

1.	GENERALIDADES
La Municipalidad provincial de Piura dentro de sus objetivos de mejorar la calidad de servicios de la población del distrito, tiene proyectado la elaboración del expediente técnico de Plan de Contingencia.

Se ha elaborado un Plan de Contingencia para la etapa de la inversión del presente proyecto por tal motivo ha previsto elaborar el expediente técnico del proyecto: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 14987 CON CODIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - DISTRITO DE PIURA - PIURA”

Departamento        :	Piura
Provincia	:	Piura
Distrito	:	Piura
Localidad	:          Centro Poblado La Mariposa

B.	JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto está orientado a suplir las necesidades de infraestructura en la Institución Educativa, durante la intervención del proyecto, el cual contemplará demoliciones de los módulos existentes, construcción de Obras nuevas.

El Plan de Contingencia resulta ser una alternativa (técnica y económica) que garantiza la funcionalidad de uso de los materiales, así como de los procesos constructivos sin descuidar el tema ambiental logrando que los usuarios cuenten con ambiente sólidos, además de un diseño funcional que racionaliza el espacio y contribuye a la interrelación y desarrollo normal de sus actividades. Este Plan de Contingencia forma parte complementaria del Expediente Técnico Integral.

En la formulación del proyecto para este Plan de Contingencia se ha tenido en consideración las Normas Técnicas de diseño indicados en el Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas Técnicas para  proyectos de Arquitectura, Normas de Seguridad (Defensa Civil) y Normas de Accesibilidad.

La estructura modular es resistente, donde los usuarios podrán desarrollar las actividades educativas.

El presente Sistema Modular liviano permite la construcción de forma rápida y masiva por cuanto  los materiales en general están estandarizados y al alcance de los usuarios a nivel nacional.

El mantenimiento de los elementos del sistema es simple porque permite su recambio en caso de deterioro.

C.	OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.	Objetivo General

Atender los requerimientos y la necesidad de mantenimiento con la construcción de Dos (02) ambientes prefabricados de Aulas y un(01) ambiente prefabricado administrativo, Tres (03) baños portátiles,  y tres lavaderos como plan de contingencia a base de un Sistema Modular Liviano, que será necesario durante la ejecución del Proyecto: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 14987 CON CODIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - DISTRITO DE PIURA - PIURA”

2.	Objetivos Específicos

•	Brindar un buen servicio, mediante una infraestructura en condiciones adecuadas de habitabilidad y confort.
•	Contar con una infraestructura económica, segura, confortable térmica y acústicamente, sísmica, de fácil y rápida instalación.

D	ANTECEDENTES
Dada la situación de la institución educativa Inicial N°14987 en el Centro Poblado La Mariposa, Distrito de Piura, Provincia de Piura – Piura, cuando sea intervenida con la ejecución del Proyecto, será necesario el Plan de Contingencia, que será ubicado en el lote que está ubicado frente a la institución educativa N°14987, lote destinado para salud, que comprende un área disponible de 20x14.13 metros de longitud  donde se instalaran los ambientes para la contingencia, en el centro Poblado La Mariposa ,distrito de Piura, provincia de Piura, para continuar con el desarrollo de las actividades educativas.

E.	PROPUESTA PROYECTADA

El Proyecto de Contingencia incluye la construcción de dos (02) módulos prefabricados de un ambiente de aulas cada uno, un 0(1) modulo prefabricado de administración con el Sistema de Muros de Paredes de drywall (fibrocemento) con parantes metálicos, de techo liviano formado por estructura de parantes metálicos, contarán los módulos con ventanas de vidrio, puertas de madera, todos estos módulos serán levantados, sobre una losa de falso piso de 10 cm. Además comprende 03 baños portátiles, que serán 02 para los alumnos y alumnas y 01 baño para profesores, con 03 lavamanos.

El ambiente de las aulas, cuenta con un área de 48.80 m2 aprox., tiene una altura mínima de 3.00 m y 3.50 m en su punto más alto.

El diseño incluye una puerta con abertura de 180° al exterior. Las ventanas cuadradas, en total 4 por aula, son de madera con vidrio de 6mm incoloro; así mismo, contará con Instalaciones eléctricas.

La posición de los ambientes recomendada es norte – sur perpendicular a las ventanas así se garantiza que el sol ingrese sesgadamente y facilita el ingreso de aire.

Por ser Plan de Contingencia una estructura temporal, mientras se ejecuta la Obra, luego serán desmontados los módulos prefabricados.

F.	PRESUPUESTO REFERENCIAL CONTINGENCIA

El monto del Valor referencial del Plan de Contingencia asciende a la suma de S/. 82,164.25 (OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 25/100 SOLES) para la construcción de 03 ambientes educativos, 03 módulos para servicios higiénicos portátiles y 03 lavatorios  incluyendo transporte, materiales y mano de obra, e impuestos.