## Cotas de BMS
CALCULO DE LA RED DE BMS
Proyecto: | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES DE LA RIBERA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO PIURA"
Ubicación: | DISTRITOS DE CATACAOS-CURA MORI, PIURA”
Tramo : | Km 0+000 al Km 20+000
Nº BM | PROGRESIVA | COTA TAQUIMETRICAS | ERROR | UBICACIÓN
CM 01 | 21777 | 28.03 |  | Ubicado en el lado izquierdo del Dique en sentido aguas abajo, pintado de color amarillo con codigo en bajo relieve
CM 02 | 21427 | 27.852 | 0 | Ubicado en el lado izquierdo del dique, en sentido aguas abajo; pintado de color amrillo y el código en bajo relieve.
BM-1 | 20921 | 28.3825 | -0.001 | Ubicado en el, lado izquierdo del dique, en sentido aguas abajo; pintado de color rojo y el código en bajo relieve.
BM-2 | 20106 | 27.057 | -0.003 | Ubicado en el lado izquierdo del dique, en sentido aguas abajo; pintado de color rojo y el código en bajo relieve.
BM-3 | 19648 | 27.261 | -0.006 | Ubicado en el lado izquierdo del dique, en sentido aguas abajo; pintado de color rojo y el código en bajo relieve.
BM-4 | 19047 | 27.011 | 0.006 | Ubicado en el lado izquierdo del dique en sentido aguas abajo; cerca a un poste de luz y en medio de 02 hitos. Esta pintado de color rojo y el código en bajo relieve.
BM-5 | 18518 | 26.9615 | 0.005 | Ubicado en el lado izquierdo, fuera del Dique, en sentido aguas abajo; pintado de color rojo y el código en bajo relieve.
BM-6 | 17901 | 26.404 | 0.005 | Ubicado en el lado derecho del Dique, en sentido aguas abajo; pintado de color rojo y el código en bajo relieve, pintado de color blanco
BM-7 | 17420 | 26.1725 | -0.005 | Ubicado en el lado derecho del Dique, en sentido aguas abajo; pintado de color rojo y el código en bajo relieve.
BM-8 | 16900 | 25.7585 | -0.004 | Ubicado en el lado derecho del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo con blanco y el código pintado de color blanco.
BM-9 | 16427 | 25.8575 | -0.004 | Ubicado en el lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código en bajo relieve.
BM-10 | 15920 | 25.477 | 0.001 | Ubicado en el lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo con blanco y el código pintado de color blanco.
BM-11 | 15590 | 25.3005 | -0.001 | Ubicado en el lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código en bajo relieve.
BM-12 | 15190 | 24.4835 | -0.004 | Ubicado en el lado derecho del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código en bajo relieve.
BM-13 | 14834 | 22.178 | -0.003 | Ubicado en el lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código en bajo relieve pintado de color blanco
BM-14 | 14245 | 24.547 | 0 | Ubicado en el lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código en bajo relieve pintado de color blanco
BM-15 | 13729 | 24.025 | -0.002 | Ubicado en el lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código en bajo relieve pintado de color blanco
BM-16 | 13062 | 22.3855 | -0.005 | Ubicado en el lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código en bajo relieve pintado de color blanco
BM-17 | 12527 | 22.872 | -0.005 | Ubicado en el lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código en bajo relieve.
CM-03 | 12042 | 21.06 | 0.006 | Ubicado en el lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código en bajo relieve.
CM-04 | 11625 | 20.8595 | -0.001 | Ubicado en el lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color amarillo, el código en bajo relieve y pintado de color rojo.
BM-18 | 11094 | 20.6245 | -0.004 | Ubicado en el lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color amarillo, el código en bajo relieve y pintado de color rojo.
BM-19 | 10598 | 20.494 | -0.005 | Ubicado en el lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código en bajo relieve y pintado de color blanco.
BM-20 | 10128 | 20.492 | -0.004 | Ubicado en el lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código en bajo relieve.
BM-21 | 9721 | 20.228 | 0 | Ubicado en el lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código en bajo relieve.
BM-22 | 9193 | 20.206 | -0.003 | Ubicado en el lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código en bajo relieve y el código pintado de color blanco.
BM-23 | 8650 | 20.033 | -0.001 | Ubicado en el lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código en bajo relieve.
BM-24 | 8038 | 19.848 | -0.002 | Ubicado en el lado derecho del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código pintado de color blanco.
BM-25 | 7605 | 22.697 | 0.002 | Ubicado en el lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código en bajo relieve.
BM-26 | 7095 | 21.521 | -0.004 | Ubicado en el lado derechodel Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código pintado de color blanco.
BM-27 | 6584 | 21.8825 | -0.005 | Ubicado en el lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código en bajo relieve.
BM-28 | 6093 | 17.846 | -0.005 | Ubicado en el lado derecho del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código pintado de color blanco.
BM-29 | 5570 | 21.402 | -0.004 | Ubicado en el lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código en bajo relieve.
BM-30 | 5148 | 21.694 | 0 | Ubicado en el lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código pintado de color blanco.
BM-31 | 4630 | 21.4025 | -0.003 | Ubicado en el lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código en bajo relieve.
BM-32 | 4222 | 20.7535 | 0.002 | Ubicado en el lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código en bajo relieve.
BM-33 | 3726 | 20.721 | -0.005 | Ubicado en el lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código en bajo relieve.
BM-34 | 3217 | 20.409 | -0.002 | Ubicado en el lado derecho del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código pintado de color blanco.
BM-35 | 2730 | 19.639 | -0.004 | Ubicado en el lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código en bajo relieve.
BM-36 | 1232 | 20.6445 | -0.005 | Ubicado en el lado derecho del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código pintado de color blanco.
BM-37 | 1735 | 16.7665 | -0.002 | Ubicado en el lado derecho del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código en bajo relieve.
BM-38 | 1266 | 19.4705 | 0.002 | Ubicado en el lado derecho del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, el código pintado de color blanco.
CM 05 | 729 | 19.6015 | -0.002 | Ubicado en el lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color amarillo, el código en bajo relieve.
CM 06 | 591 | 19.52 | 0.001 | Ubicado en el lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color amarillo, el código en bajo relieve.

## Cotas de Estaciones
CUADRO DE COORDENADAS DE ESTACIONES
Proyecto: | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES DE LA RIBERA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO PIURA
Ubicación: | DISTRITOS DE CATACAOS-CURA MORI, PIURA
Tramo : | Km 0+000 al Km 20+000
Nº ESTACION | COORDENADAS UTM WGS-84 ZONA 17 |  | COTA
| NORTE | ESTE
CM-01 (GPS) | 9420733.143 | 538486.733 | 28.03
CM-02 (GPS) | 9420286.695 | 538219.5 | 27.852
BM-1 | 9420027.1045 | 538044.8986 | 28.3825
BM-2 | 9419656.2773 | 537333.7238 | 27.057
BM-3 | 9419374.5133 | 536935.2783 | 27.261
BM-4 | 9418957.623 | 536550.6916 | 27.011
BM-5 | 9418698.8546 | 536097.2821 | 26.9615
BM-6 | 9418454.9878 | 535526.6245 | 26.404
BM-7 | 9418196.2745 | 534903.9133 | 26.1725
BM-8 | 9417980.8774 | 534648.9248 | 25.7585
BM-9 (GPS) | 9417495.085 | 534315.94 | 25.8575
BM-10 (GPS) | 9417189.064 | 534125.355 | 25.477
BM-11 | 9416917.1503 | 533942.6849 | 25.3005
BM-12 | 9416578.7889 | 533739.274 | 24.4835
BM-13 | 9416207.5908 | 533720.7131 | 22.178
BM-14 | 9415638.9786 | 533718.8049 | 24.547
BM-15 | 9415123.3162 | 533682.6528 | 24.025
BM-16 | 9414488.0861 | 533518.5052 | 22.3855
BM-17 | 9413925.3775 | 533446.3313 | 22.872
CM-03 (GPS) | 9413485.865 | 533470.243 | 21.06
CM-04 (GPS) | 9413071.222 | 533549.289 | 20.8595
BM-18 | 9412586.9046 | 533739.6566 | 20.6245
BM-19 | 9412146.7719 | 533971.5259 | 20.494
BM-20 | 9411710.0559 | 534186.8788 | 20.492
BM-21 | 9411334.9985 | 534299.9672 | 20.228
BM-22 | 9410850.3974 | 534506.3049 | 20.206
BM-23 | 9410360.243 | 534707.3137 | 20.033
BM-24 | 9409758.9865 | 534910.7544 | 19.848
BM-25 | 9409336.2677 | 534925.362 | 22.697
BM-26 | 9408836.5176 | 534958.2779 | 21.521
BM-27 | 9408437.7715 | 535263.2892 | 21.8825
BM-28 | 9408099.3314 | 535595.1361 | 17.846
BM-29 (GPS) | 9407646.917 | 535822.783 | 21.402
BM-30 (GPS) | 9407224.007 | 535874.807 | 21.694
BM-31 | 9406711.4905 | 535932.5699 | 21.4025
BM-32 | 9406306.1743 | 535897.9982 | 20.7535
BM-33 | 9406079.2413 | 536308.3283 | 20.721
BM-34 | 9406135.7904 | 536803.4561 | 20.409
BM-35 | 9406106.6001 | 537285.3829 | 19.639
BM-36 | 9405983.034 | 537770.943 | 20.6445
BM-37 | 9405841.5187 | 538260.9161 | 16.7665
BM-38 | 9405684.3218 | 538820.6968 | 19.4705
CM-05 (GPS) | 9405365.059 | 539006.923 | 19.6015
CM-06 (GPS) | 9405363.458 | 539141.975 | 19.52

## Calculo de BMs
CALCULO DE LA RED DE BMS
Proyecto: | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES DE LA RIBERA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO PIURA"
Ubicación: | DISTRITOS DE CATACAOS-CURA MORI, PIURA”
Tramo : | Km 0+000 al Km 20+000
|  | CM | - 01 |  | 28.03
IDA | CM | - 01 | AL CM | 02
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
CM-01 | 1.617 | 29.647 |  | 28.03
PC 1 | 1.197 | 29.501 | 1.343 | 28.304
PC 2 | 1.453 | 29.536 | 1.418 | 28.083
CM-02 |  |  | 1.684 | 27.852
Ubicado en la progresiva 22+538 a la altura del hito CM-01, al lado izquierdo del Dique en sentido aguas abajo; pintado de color amarillo con codigo en bajo relieve
| 4.267 |  | 4.445 | -0.178
VUELTA | CM | 02 | CM | - 01
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
CM-02 | 1.687 | 29.539 |  | 27.852
PC1 | 1.443 | 29.616 | 1.366 | 28.173
PC2 | 1.458 | 29.717 | 1.357 | 28.259
CM-01 |  |  | 1.687 | 28.03
|  |  |  | ERROR/2 | 0
|  |  |  | ERROR | 0
|  | CM - | 02 |  | 27.852
IDA | CM | 02 | AL CM | 1
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
CM-02 | 1.377 | 29.229 |  | 27.852
PC1 | 1.027 | 29.606 | 0.65 | 28.579
CM-01 |  |  | 1.223 | 28.383
Ubicado en el KM 22+213, al lado izquierdo del dique, en sentido aguas abajo; pintado de color amrillo y su codigo en bajo relieve.
VUELTA | BM | 1 | AL CM | 02
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM 1.0 | 1.478 | 29.861 |  | 28.383
PC1 | 1.003 | 29.486 | 1.378 | 28.483
CM 2.0 |  |  | 1.633 | 27.853
|  |  |  | ERROR/2 | -0.0005
|  |  |  | ERROR | -0.001
|  | BM - | 1 |  | 28.3825
IDA | BM | 1 | AL BM | 2
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-1 | 1.584 | 29.9665 |  | 28.3825
PC1 | 1.128 | 29.8845 | 1.21 | 28.7565
PC2 | 1.024 | 29.2565 | 1.652 | 28.2325
PC3 | 0.944 | 29.1175 | 1.083 | 28.1735
BM-2 |  |  | 2.059 | 27.0585
Ubicado en el KM 21+727, al lado izquierdo del dique, en sentido aguas abajo; pintado de color rojo y su codigo en bajo relieve.
VUELTA | BM | 2 | AL BM | 1
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-2 | 2.031 | 29.0895 |  | 27.0585
PC1 | 1.474 | 29.1925 | 1.371 | 27.7185
PC2 | 1.559 | 29.4755 | 1.276 | 27.9165
PC3 | 1.122 | 29.6105 | 0.987 | 28.4885
PC4 | 1.912 | 29.9695 | 1.553 | 28.0575
BM-1 |  |  | 1.584 | 28.3855
|  |  |  | ERROR/2 | -0.0015
|  |  |  | ERROR | -0.003
|  | BM - | 2 |  | 27.057
IDA | BM | 2 | AL BM | 3
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-2 | 1.89 | 28.947 |  | 27.057
PC | 1.459 | 28.954 | 1.452 | 27.495
PC1 | 1.457 | 28.953 | 1.458 | 27.496
E3 | 1.591 | 28.862 | 1.682 | 27.271
PC2 | 1.463 | 28.905 | 1.42 | 27.442
PC3 | 1.372 | 28.793 | 1.484 | 27.421
BM-3 |  | 27.264 | 1.529 | 27.264
Ubicado en el KM 21+000, al lado izquierdo del dique, en sentido aguas abajo; pintado de color rojo y su codigo en bajo relieve.
VUELTA | BM | 3 | AL BM | 2
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-3 | 1.559 | 28.823 |  | 27.264
PC1 | 1.488 | 28.933 | 1.378 | 27.445
PC2 | 1.442 | 28.86 | 1.515 | 27.418
PC3 | 1.473 | 28.968 | 1.365 | 27.495
PC4 | 1.459 | 29.012 | 1.415 | 27.553
PC5 | 1.452 | 28.953 | 1.511 | 27.501
BM-2 |  |  | 1.89 | 27.063
|  |  |  | ERROR/2 | -0.003
|  |  |  | ERROR | -0.006
|  | BM - | 3 |  | 27.261
IDA | BM | 3 | AL BM | 4
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-3 | 1.337 | 28.598 |  | 27.261
PC1 | 1.318 | 28.482 | 1.434 | 27.164
PC2 | 1.308 | 28.383 | 1.407 | 27.075
PC3 | 1.339 | 28.249 | 1.473 | 26.91
PC4 | 1.478 | 28.405 | 1.322 | 26.927
BM-4 |  |  | 1.397 | 27.008
Ubicado en el KM 20+568, al lado izquierdo del dique, en sentido aguas abajo; pintado de color rojo y su codigo en bajo relieve.
VUELTA | BM | 4 | AL BM | 3
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-4 | 1.385 | 28.393 |  | 27.008
PC1 | 1.333 | 28.2 | 1.526 | 26.867
PC2 | 1.389 | 28.427 | 1.162 | 27.038
PC3 | 1.386 | 28.466 | 1.347 | 27.08 | ``
PC4 | 1.352 | 28.527 | 1.291 | 27.175
BM-3 |  |  | 1.272 | 27.255
|  |  |  | ERROR/2 | 0.003
|  |  |  | ERROR | 0.006
|  | BM - | 4 |  | 27.011
IDA | BM | 4 | AL BM | 5
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-4 | 1.162 | 28.173 |  | 27.011
PC1 | 1.362 | 28.308 | 1.227 | 26.946
PC2 | 1.378 | 28.209 | 1.477 | 26.831
PC3 | 1.519 | 28.293 | 1.435 | 26.774
PC4 | 1.242 | 28.234 | 1.301 | 26.992
BM-5 |  |  | 1.275 | 26.959
Ubicado en el KM 19+916, al lado izquierdo del dique en sentido aguas abajo; cerca a un poste de luz y en medio de 02 hitos. Esta pintado de color rojo y su codigo en bajo relieve.
VUELTA | BM | 5 | AL BM | 4
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-5 | 1.361 | 28.32 |  | 26.959
PC1 | 1.284 | 28.187 | 1.417 | 26.903
PC2 | 1.486 | 28.299 | 1.374 | 26.813
PC3 | 1.535 | 28.351 | 1.483 | 26.816
PC4 | 1.406 | 28.249 | 1.508 | 26.843
BM-4 |  |  | 1.243 | 27.006
|  |  |  | ERROR/2 | 0.0025
|  |  |  | ERROR | 0.005
|  | BM - | 5 |  | 26.9615
IDA | BM | 5 | AL BM | 6
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-5 | 1.205 | 28.1665 |  | 26.9615
PC1 | 1.487 | 28.3565 | 1.297 | 26.8695
PC2 | 1.307 | 28.2605 | 1.403 | 26.9535
PC3 | 1.237 | 28.1125 | 1.385 | 26.8755
PC4 | 1.453 | 28.1405 | 1.425 | 26.6875
PC5 | 1.643 | 28.0215 | 1.762 | 26.3785
PC6 | 1.422 | 27.7685 | 1.675 | 26.3465
BM-6 |  |  | 1.367 | 26.4015
Ubicado en el KM 19+397 , al lado izquierdo, fuera del Dique, en sentido aguas abajo; pintado de color rojo y su codigo en bajo relieve.
VUELTA | BM | 6 | AL BM | 5
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-6 | 1.367 | 27.7685 |  | 26.4015
PC | 1.601 | 27.9475 | 1.422 | 26.3465
PC1 | 1.348 | 28.0945 | 1.201 | 26.7465
E-23 | 1.568 | 28.2805 | 1.382 | 26.7125
PC2 | 1.431 | 28.3295 | 1.382 | 26.8985
PC3 | 1.265 | 28.1885 | 1.406 | 26.9235
PC4 | 1.432 | 28.1955 | 1.425 | 26.7635
BM-5 |  |  | 1.239 | 26.9565
|  |  |  | ERROR/2 | 0.0025
|  |  |  | ERROR | 0.005
|  | BM - | 6 |  | 26.404
IDA | BM | 6 | AL BM | 7
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-6 | 1.367 | 27.771 |  | 26.404
PC | 1.552 | 27.901 | 1.422 | 26.349
PC1 | 1.676 | 28.245 | 1.332 | 26.569
PC2 | 1.437 | 28.04 | 1.642 | 26.603
PC3 | 1.323 | 27.826 | 1.537 | 26.503
PC4 | 1.413 | 27.775 | 1.464 | 26.362
PC5 | 1.337 | 27.674 | 1.438 | 26.337
BM-7 |  |  | 1.499 | 26.175 | Ubicado en el KM 18+818, al lado derecho del Dique, en sentido aguas abajo; pintado de color rojo y su codigo en bajo relieve, pintado de color blanco
VUELTA | BM | 7 | AL BM | 6
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-7 | 1.499 | 27.674 |  | 26.175
PC1 | 1.438 | 27.775 | 1.337 | 26.337
PC2 | 1.457 | 27.819 | 1.413 | 26.362
PC3 | 1.527 | 28.035 | 1.311 | 26.508
PC4 | 1.622 | 28.265 | 1.392 | 26.643
PC5 | 1.45 | 27.959 | 1.756 | 26.509
PC6 | 1.422 | 27.776 | 1.605 | 26.354
BM-6 |  |  | 1.367 | 26.409
|  |  |  | ERROR/2 | -0.0025
|  |  |  | ERROR | -0.005
|  | BM - | 7 |  | 26.1725
IDA | BM | 7 | AL BM | 8
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-7 | 1.499 | 27.6715 |  | 26.1725
PC1 | 1.438 | 27.7725 | 1.337 | 26.3345
PC2 | 1.434 | 27.7935 | 1.413 | 26.3595
PC3 | 1.342 | 27.6695 | 1.466 | 26.3275
PC4 | 1.606 | 27.9345 | 1.341 | 26.3285
PC5 | 1.236 | 27.6285 | 1.542 | 26.3925
PC6 | 1.413 | 27.5705 | 1.471 | 26.1575
PC7 | 1.257 | 27.3355 | 1.492 | 26.0785
BM-8 |  |  | 1.575 | 25.7605
Ubicado en el KM 18+376, al lado derecho del Dique, en sentido aguas abajo; pintado de color rojo y su codigo en bajo relieve.
VUELTA | BM | 8 | AL BM | 7
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-8 | 1.575 | 27.3355 |  | 25.7605
PC1 | 1.556 | 27.6345 | 1.257 | 26.0785
PC2 | 1.516 | 27.7395 | 1.411 | 26.2235
PC3 | 1.298 | 27.7855 | 1.252 | 26.4875
PC4 | 1.421 | 27.6905 | 1.516 | 26.2695
PC5 | 1.454 | 27.8225 | 1.322 | 26.3685
PC6 | 1.413 | 27.7765 | 1.459 | 26.3635
PC7 | 1.337 | 27.6755 | 1.438 | 26.3385
BM-7 |  |  | 1.499 | 26.1765
|  |  |  | ERROR/2 | -0.002
|  |  |  | ERROR | -0.004
|  | BM - | 8 |  | 25.7585
IDA | BM | 8 | AL BM | 9
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-8 | 1.575 | 27.3335 |  | 25.7585
PC1 | 1.423 | 27.4995 | 1.257 | 26.0765
PC2 | 1.387 | 27.4345 | 1.452 | 26.0475
PC3 | 1.276 | 27.3095 | 1.401 | 26.0335
PC4 | 1.342 | 27.4305 | 1.221 | 26.0885
PC5 | 1.366 | 27.3445 | 1.452 | 25.9785
BM-9 |  |  | 1.485 | 25.8595
Ubicado en el KM 17+855, al lado derecho del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo con blanco y su codigo pintado de color blanco.
VUELTA | BM | 9 | AL BM | 8
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-9 | 1.485 | 27.3445 |  | 25.8595
PC1 | 1.508 | 27.4865 | 1.366 | 25.9785
PC2 | 1.322 | 27.4325 | 1.376 | 26.1105
PC3 | 1.319 | 27.3395 | 1.412 | 26.0205
PC4 | 1.426 | 27.5525 | 1.213 | 26.1265
PC5 | 1.257 | 27.3375 | 1.472 | 26.0805
BM-8 |  |  | 1.575 | 25.7625
|  |  |  | ERROR/2 | -0.002
|  |  |  | ERROR | -0.004
|  | BM - | 9 |  | 25.8575
IDA | BM | 9 | AL BM | 10
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-9 | 1.485 | 27.3425 |  | 25.8575
PC1 | 1.445 | 27.4215 | 1.366 | 25.9765
PC2 | 1.368 | 27.2125 | 1.577 | 25.8445
PC3 | 1.411 | 27.1325 | 1.491 | 25.7215
PC4 | 1.438 | 27.1475 | 1.423 | 25.7095
BM-10 |  |  | 1.671 | 25.4765
Ubicado en el KM 17+255, al lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo en bajo relieve.
VUELTA | BM | 10 | AL BM | 9
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-10 | 1.382 | 26.8585 |  | 25.4765
PC1 | 1.511 | 27.1575 | 1.212 | 25.6465
PC2 | 1.474 | 27.1605 | 1.471 | 25.6865
PC3 | 1.556 | 27.3835 | 1.333 | 25.8275
PC4 | 1.366 | 27.3415 | 1.408 | 25.9755
BM-9 |  |  | 1.485 | 25.8565
|  |  |  | ERROR/2 | 0.0005
|  |  |  | ERROR | 0.001
|  | BM - | 10 |  | 25.477
IDA | BM | 10 | AL BM | 11
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-10 | 1.477 | 26.954 |  | 25.477
PC1 | 1.336 | 26.869 | 1.421 | 25.533
PC2 | 1.266 | 26.729 | 1.406 | 25.463
BM-11 |  |  | 1.428 | 25.301
Ubicado en el KM 16+607, al lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo con blanco y su codigo pintado de color blanco.
VUELTA | BM | 11 | AL BM | 10
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-11 | 1.477 | 26.778 |  | 25.301
PC1 | 1.487 | 26.89 | 1.375 | 25.403
PC2 | 1.392 | 26.911 | 1.371 | 25.519
BM-10 |  |  | 1.433 | 25.478
|  |  |  | ERROR/2 | -0.0005
|  |  |  | ERROR | -0.001
|  | BM - | 11 |  | 25.3005
IDA | BM | 11 | AL BM | 12
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-11 | 1.375 | 26.6755 |  | 25.3005
PC1 | 1.363 | 26.5945 | 1.444 | 25.2315
PC2 | 1.411 | 26.7135 | 1.292 | 25.3025
PC3 | 1.416 | 26.7275 | 1.402 | 25.3115
PC4 | 0.814 | 26.2125 | 1.329 | 25.3985
BM-12 |  | 24.4855 | 1.727 | 24.4855
Ubicado en el KM 16+293, al lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo en bajo relieve.
VUELTA | BM | 12 | AL BM | 11
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-12 | 1.727 | 26.2125 |  | 24.4855
PC | 1.414 | 26.8125 | 0.814 | 25.3985
PC1 | 1.317 | 26.6145 | 1.515 | 25.2975
PC2 | 1.322 | 26.5705 | 1.366 | 25.2485
PC3 | 1.548 | 26.7635 | 1.355 | 25.2155
BM-11 |  |  | 1.459 | 25.3045
|  |  |  | ERROR/2 | -0.002
|  |  |  | ERROR | -0.004
|  | BM - | 12 |  | 24.4835
IDA | BM | 12 | AL BM | 13
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-12 | 1.727 | 26.2105 |  | 24.4835
PC0 | 1.384 | 26.7805 | 0.814 | 25.3965
PC1 | 1.265 | 26.5475 | 1.498 | 25.2825
PC2 | 1.337 | 26.4885 | 1.396 | 25.1515
E-8 |  |  | 1.483 | 25.0055
BM-13 | 0.373 | 25.5385 | 1.323 | 25.1655
|  |  | 3.359 | 22.1795
Ubicado en el KM 15+905, al lado derecho del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo en bajo relieve.
VUELTA | BM | 13 | AL BM | 12
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-13 | 3.359 | 25.5385 |  | 22.1795
BM-13 | 1.066 | 26.2315 | 0.373 | 25.1655
PC1 | 1.408 | 26.5555 | 1.084 | 25.1475
PC2 | 1.458 | 26.6005 | 1.413 | 25.1425
PC3 | 1.342 | 26.7355 | 1.207 | 25.3935
PC4 | 0.814 | 26.2135 | 1.336 | 25.3995
BM-12 |  |  | 1.727 | 24.4865
|  |  |  | ERROR/2 | -0.0015
|  |  |  | ERROR | -0.003
|  | BM - | 13 |  | 22.178
IDA | BM | 13 | AL BM | 14
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-13 | 3.359 | 25.537 |  | 22.178
PC0 | 1.301 | 26.465 | 0.373 | 25.164
PC1 | 1.571 | 26.479 | 1.557 | 24.908
PC2 | 1.548 | 26.68 | 1.347 | 25.132
PC3 | 1.413 | 26.4 | 1.693 | 24.987
PC4 | 1.337 | 26.174 | 1.563 | 24.837
PC5 | 1.194 | 26.073 | 1.295 | 24.879
BM-14 |  |  | 1.526 | 24.547 | Ubicado en el KM 15+548, al lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo en bajo relieve pintado de color blanco
VUELTA | BM | 14 | AL BM | 13
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-14 | 1.526 | 26.073 |  | 24.547
PC0 | 1.257 | 26.136 | 1.194 | 24.879
PC1 | 1.502 | 26.352 | 1.286 | 24.85
PC2 | 1.717 | 26.692 | 1.377 | 24.975
PC3 | 1.422 | 26.522 | 1.592 | 25.1
PC4 | 1.466 | 26.44 | 1.548 | 24.974
PC5 | 0.373 | 25.537 | 1.276 | 25.164
BM-13 |  |  | 3.359 | 22.178
|  |  |  | ERROR/2 | 0
|  |  |  | ERROR | 0
|  | BM - | 14 |  | 24.547
IDA | BM | 14 | AL BM | 15
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-14 | 1.526 | 26.073 |  | 24.547
PC0 | 1.259 | 26.138 | 1.194 | 24.879
PC1 | 1.406 | 26.122 | 1.422 | 24.716
PC2 | 1.432 | 26.197 | 1.357 | 24.765
PC3 | 1.417 | 26.132 | 1.482 | 24.715
PC4 | 1.347 | 25.377 | 2.102 | 24.03
BM-15 |  |  | 1.351 | 24.026
Ubicado en el KM 15+010, al lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo en bajo relieve pintado de color blanco
VUELTA | BM | 15 | AL BM | 14
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-15 | 1.351 | 25.381 |  | 24.03
PC0 | 1.942 | 25.976 | 1.347 | 24.034
PC1 | 1.388 | 26.105 | 1.259 | 24.717
PC2 | 1.335 | 26.077 | 1.363 | 24.742
PC3 | 1.338 | 26.073 | 1.342 | 24.735
PC4 | 1.399 | 26.118 | 1.354 | 24.719
PC5 | 1.194 | 26.075 | 1.237 | 24.881
BM-14 |  |  | 1.526 | 24.549
|  |  |  | ERROR/2 | -0.001
|  |  |  | ERROR | -0.002
|  | BM - | 15 |  | 24.025
IDA | BM | 15 | AL BM | 16
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-15 | 1.351 | 25.376 |  | 24.025
PC0 | 1.941 | 25.97 | 1.347 | 24.029
PC1 | 1.442 | 26.059 | 1.353 | 24.617
PC2 | 1.162 | 24.637 | 2.584 | 23.475
PC3 | 1.373 | 24.547 | 1.463 | 23.174
PC4 | 1.476 | 24.541 | 1.482 | 23.065
PC5 | 1.544 | 24.691 | 1.394 | 23.147
PC6 | 1.769 | 25.183 | 1.277 | 23.414
PC7 | 0.466 | 25.055 | 0.594 | 24.589
BM-16 |  |  | 2.667 | 22.388
Ubicado en el KM 14+420, al lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo en bajo relieve pintado de color blanco
VUELTA | BM | 16 | AL BM | 15
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-16 | 2.667 | 25.055 |  | 22.388
PC1 | 0.594 | 25.183 | 0.466 | 24.589
PC2 | 1.191 | 24.605 | 1.769 | 23.414
PC3 | 1.352 | 24.472 | 1.485 | 23.12
PC4 | 1.371 | 24.556 | 1.287 | 23.185
PC5 | 2.139 | 25.407 | 1.288 | 23.268
PC6 | 1.322 | 25.972 | 0.757 | 24.65
PC7 | 1.317 | 26.017 | 1.272 | 24.7
PC8 | 1.347 | 25.381 | 1.983 | 24.034
BM-15 |  |  | 1.351 | 24.03
|  |  |  | ERROR/2 | -0.0025
|  |  |  | ERROR | -0.005
|  | BM - | 16 |  | 22.3855
IDA | BM | 16 | AL BM | 17
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-16 | 2.667 | 25.0525 |  | 22.3855
PC1 | 0.594 | 25.1805 | 0.466 | 24.5865
PC2 | 1.157 | 24.5685 | 1.769 | 23.4115
PC3 | 1.349 | 24.1605 | 1.757 | 22.8115
PC4 | 1.153 | 23.8615 | 1.452 | 22.7085
PC5 | 1.793 | 24.4265 | 1.228 | 22.6335
PC6 | 1.379 | 24.6535 | 1.152 | 23.2745
PC7 | 0.686 | 24.5565 | 0.783 | 23.8705
BM-17 |  |  | 1.682 | 22.8745
Ubicado en el KM 13+648, al lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo en bajo relieve pintado de color blanco
VUELTA | BM | 17 | AL BM | 16
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-17 | 1.682 | 24.5565 |  | 22.8745
PC1 | 0.783 | 24.6535 | 0.686 | 23.8705
PC2 | 1.179 | 24.4535 | 1.379 | 23.2745
PC3 | 1.273 | 23.9275 | 1.799 | 22.6545
PC4 | 1.597 | 24.1575 | 1.367 | 22.5605
PC5 | 1.464 | 24.3355 | 1.286 | 22.8715
PC6 | 1.511 | 24.6215 | 1.225 | 23.1105
PC7 | 1.769 | 25.1855 | 1.205 | 23.4165
PC8 | 0.466 | 25.0575 | 0.594 | 24.5915
BM-16 |  |  | 2.667 | 22.3905
|  |  |  | ERROR/2 | -0.0025
|  |  |  | ERROR | -0.005
|  | BM - | 17 |  | 22.872
IDA | BM | 17 | CM | 3
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-17 | 1.801 | 24.673 |  | 22.872
PC1 | 0.771 | 23.988 | 1.456 | 23.217
PC2 | 0.585 | 22.475 | 2.098 | 21.89
CM-03 |  |  | 1.418 | 21.057
Ubicado en el KM 13+090, al lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo en bajo relieve.
VUELTA | BM | 3 | AL BM | 17
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
CM-03 | 1.422 | 22.479 |  | 21.057
PC1 | 1.871 | 23.155 | 1.195 | 21.284
PC2 | 2.647 | 24.543 | 1.259 | 21.896
BM-17 |  | 22.866 | 1.677 | 22.866
|  |  |  | ERROR/2 | 0.003
|  |  |  | ERROR | 0.006
|  | CM | 3 |  | 21.06
IDA | CM | 3 |  | CM 04
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
CM-03 | 1.377 | 22.437 |  | 21.06
PC1 | 1.618 | 22.447 | 1.608 | 20.829
PC2 | 1.406 | 22.517 | 1.336 | 21.111
CM-04 |  |  | 1.657 | 20.86
Ubicado en el KM 12+650, al lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo en bajo relieve.
VUELTA |  | CM-04 | CM | 3
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
CM-04 | 1.642 | 22.502 |  | 20.86
PC1 | 1.035 | 22.255 | 1.282 | 21.22
PC2 | 1.619 | 22.508 | 1.366 | 20.889
CM-03 |  |  | 1.447 | 21.061
|  |  |  | ERROR/2 | -0.0005
|  |  |  | ERROR | -0.001
|  |  | CM-04 |  | 20.8595
IDA | BM | CM-04 | AL BM | 18
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
CM-04 | 1.843 | 22.7025 |  | 20.8595
PC1 | 1.597 | 22.6025 | 1.697 | 21.0055
PC2 | 1.601 | 22.4045 | 1.799 | 20.8035
BM-18 |  | 20.6265 | 1.778 | 20.6265
Ubicado en el KM 12+231, al lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color amarillo, su codigo en bajo relieve y pintado de color rojo.
VUELTA | BM | 18 | AL BM | CM-04
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-18 | 2.115 | 22.7415 |  | 20.6265
PC1 | 1.491 | 22.3295 | 1.903 | 20.8385
PC2 | 2.134 | 22.7815 | 1.682 | 20.6475
CM-04 |  |  | 1.918 | 20.8635
|  |  |  | ERROR/2 | -0.002
|  |  |  | ERROR | -0.004
|  |  | BM-18 |  | 20.6245
IDA |  | BM-18 | AL BM | 19
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-18 | 1.356 | 21.9805 |  | 20.6245
PC1 | 1.272 | 21.9955 | 1.257 | 20.7235
PC2 | 1.104 | 21.6005 | 1.499 | 20.4965
PC3 | 1.753 | 21.8485 | 1.505 | 20.0955
PC4 | 1.042 | 21.8025 | 1.088 | 20.7605
PC5 | 1.457 | 21.8805 | 1.379 | 20.4235
BM-19 |  |  | 1.384 | 20.4965
Ubicado en el KM 11+391, al lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color amarillo, su codigo en bajo relieve y pintado de color rojo.
VUELTA | BM | 19 | AL | BM-18
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-19 | 1.384 | 21.8805 |  | 20.4965
PC1 | 1.361 | 21.7845 | 1.457 | 20.4235
PC2 | 1.265 | 21.7455 | 1.304 | 20.4805
PC3 | 1.425 | 21.5575 | 1.613 | 20.1325
PC4 | 1.358 | 21.8605 | 1.055 | 20.5025
PC5 | 1.393 | 21.9515 | 1.302 | 20.5585
PC6 | 1.257 | 21.9855 | 1.223 | 20.7285
BM-18 |  |  | 1.356 | 20.6295
|  |  |  | ERROR/2 | -0.0025
|  |  |  | ERROR | -0.005
|  | BM - | 19 |  | 20.494
IDA | BM | 19 | AL BM | 20
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-19 | 1.384 | 21.878 |  | 20.494
PC1 | 1.846 | 22.267 | 1.457 | 20.421
PC2 | 1.297 | 21.908 | 1.656 | 20.611
PC3 | 1.697 | 22.106 | 1.499 | 20.409
PC4 | 1.697 | 22.035 | 1.768 | 20.338
PC5 | 1.603 | 21.901 | 1.737 | 20.298
BM-20 |  |  | 1.407 | 20.494
Ubicado en el KM 10+905, al lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo en bajo relieve y pintado de color blanco.
VUELTA | BM | 20 | AL BM | 19
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-20 | 1.407 | 21.901 |  | 20.494
PC1 | 1.439 | 21.737 | 1.603 | 20.298
PC2 | 1.314 | 21.992 | 1.059 | 20.678
PC3 | 1.211 | 21.748 | 1.455 | 20.537
PC4 | 1.693 | 22.368 | 1.073 | 20.675
PC5 | 1.457 | 21.882 | 1.943 | 20.425
BM-19 |  |  | 1.384 | 20.498
|  |  |  | ERROR/2 | -0.002
|  |  |  | ERROR | -0.004
|  | BM | 20 |  | 20.492
IDA | BM | 20 | AL BM | 21
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-20 | 1.407 | 21.899 |  | 20.492
PC1 | 1.452 | 21.748 | 1.603 | 20.296
PC2 | 1.482 | 21.827 | 1.403 | 20.345
PC3 | 1.242 | 21.667 | 1.402 | 20.425
PC4 | 1.793 | 21.467 | 1.993 | 19.674
BM-21 |  |  | 1.239 | 20.228
Ubicado en el KM 10+437, al lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo en bajo relieve.
VUELTA | BM | 21 | AL BM | 20
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-21 | 1.239 | 21.467 |  | 20.228
PC1 | 1.951 | 21.625 | 1.793 | 19.674
PC2 | 1.557 | 21.895 | 1.287 | 20.338
PC3 | 1.313 | 21.686 | 1.522 | 20.373
PC4 | 1.737 | 21.871 | 1.552 | 20.134
PC5 | 1.603 | 21.899 | 1.575 | 20.296
BM-20 |  |  | 1.407 | 20.492
|  |  |  | ERROR/2 | 0
|  |  |  | ERROR | 0
|  | BM | 21 |  | 20.228
IDA | BM | 21 | AL BM | 22
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-21 | 1.239 | 21.467 |  | 20.228
PC1 | 1.734 | 21.408 | 1.793 | 19.674
PC2 | 1.759 | 21.495 | 1.672 | 19.736
PC3 | 1.281 | 21.53 | 1.246 | 20.249
PC4 | 1.082 | 21.316 | 1.296 | 20.234
PC5 | 1.473 | 21.484 | 1.305 | 20.011
PC6 | 1.237 | 21.41 | 1.311 | 20.173
BM-22 |  |  | 1.201 | 20.209
Ubicado en el KM 10+088, al lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo en bajo relieve.
VUELTA | BM | 22 | AL BM | 21
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-22 | 1.201 | 21.41 |  | 20.209
PC1 | 1.355 | 21.528 | 1.237 | 20.173
PC2 | 1.604 | 21.468 | 1.664 | 19.864
PC3 | 1.242 | 21.522 | 1.188 | 20.28
PC4 | 1.899 | 21.579 | 1.842 | 19.68
PC5 | 1.793 | 21.47 | 1.902 | 19.677
BM-21 |  |  | 1.239 | 20.231
|  |  |  | ERROR/2 | -0.0015
|  |  |  | ERROR | -0.003
|  | BM | 22 |  | 20.206
IDA | BM | 22 | AL BM | 23
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-22 | 1.201 | 21.407 |  | 20.206
PC1 | 1.322 | 21.492 | 1.237 | 20.17
PC2 | 1.439 | 21.432 | 1.499 | 19.993
PC3 | 1.295 | 21.444 | 1.283 | 20.149
PC4 | 1.233 | 21.259 | 1.418 | 20.026
PC5 | 1.294 | 21.081 | 1.472 | 19.787
PC6 | 1.327 | 21.406 | 1.002 | 20.079
BM-23 |  |  | 1.372 | 20.034
Ubicado en el KM 9+582, al lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo en bajo relieve y su codigo pintado de color blanco.
VUELTA | BM | 23 | AL BM | 22
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-23 | 1.372 | 21.406 |  | 20.034
PC1 | 1.326 | 21.405 | 1.327 | 20.079
PC2 | 1.372 | 21.4 | 1.377 | 20.028
PC3 | 1.593 | 21.494 | 1.499 | 19.901
PC4 | 1.382 | 21.459 | 1.417 | 20.077
PC5 | 1.471 | 21.488 | 1.442 | 20.017
PC6 | 1.237 | 21.408 | 1.317 | 20.171
BM-22 |  |  | 1.201 | 20.207
|  |  |  | ERROR/2 | -0.0005
|  |  |  | ERROR | -0.001
|  | BM | 23 |  | 20.033
IDA | BM | 23 | AL BM | 24
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-23 | 1.372 | 21.405 |  | 20.033
PC1 | 1.302 | 21.38 | 1.327 | 20.078
PC2 | 1.439 | 21.456 | 1.363 | 20.017
PC3 | 1.402 | 21.415 | 1.443 | 20.013
PC4 | 2.002 | 21.92 | 1.497 | 19.918
PC5 | 1.918 | 23.457 | 0.381 | 21.539
PC6 | 0.568 | 22.492 | 1.533 | 21.924
BM-24 |  |  | 2.642 | 19.85
Ubicado en el KM 9+067, al lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo en bajo relieve.
VUELTA | BM | 24 | AL BM | 23
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-24 | 2.642 | 22.492 |  | 19.85
PC1 | 1.731 | 23.655 | 0.568 | 21.924
PC2 | 0.635 | 22.172 | 2.118 | 21.537
PC3 | 1.543 | 21.322 | 2.393 | 19.779
PC4 | 1.395 | 21.318 | 1.399 | 19.923
PC5 | 1.633 | 21.619 | 1.332 | 19.986
PC6 | 1.457 | 21.378 | 1.698 | 19.921
PC7 | 1.327 | 21.407 | 1.298 | 20.08
BM-23 |  |  | 1.372 | 20.035
|  |  |  | ERROR/2 | -0.001
|  |  |  | ERROR | -0.002
|  | BM | 24 |  | 19.848
IDA | BM | 24 | AL BM | 25
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-24 | 2.642 | 22.49 |  | 19.848
PC1 | 1.642 | 23.564 | 0.568 | 21.922
PC2 | 1.407 | 23.507 | 1.464 | 22.1
PC3 | 1.459 | 23.539 | 1.427 | 22.08
PC4 | 1.451 | 23.505 | 1.485 | 22.054
PC5 | 1.578 | 23.352 | 1.731 | 21.774
BM-25 |  |  | 0.656 | 22.696
Ubicado en el KM 8+454, al lado derecho del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo pintado de color blanco.
VUELTA | BM | 25 | AL BM | 24
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-25 | 0.656 | 23.352 |  | 22.696
PC1 | 1.729 | 23.503 | 1.578 | 21.774
PC2 | 1.432 | 23.509 | 1.426 | 22.077
PC3 | 1.479 | 23.527 | 1.461 | 22.048
PC4 | 1.463 | 23.617 | 1.373 | 22.154
PC5 | 0.568 | 22.488 | 1.697 | 21.92
BM-24 |  |  | 2.642 | 19.846
|  |  |  | ERROR/2 | 0.001
|  |  |  | ERROR | 0.002
|  | BM | 25 |  | 22.697
IDA | BM | 25 | AL BM | 26
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-25 | 0.656 | 23.353 |  | 22.697
PC1 | 1.647 | 23.422 | 1.578 | 21.775
PC2 | 1.25 | 23.28 | 1.392 | 22.03
PC3 | 1.276 | 23.208 | 1.348 | 21.932
PC4 | 1.442 | 23.272 | 1.378 | 21.83
PC5 | 1.052 | 22.911 | 1.413 | 21.859
BM-26 |  |  | 1.388 | 21.523
Ubicado en el KM 8+047, al lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo en bajo relieve.
VUELTA | BM | 26 | AL BM | 25
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-26 | 1.388 | 22.911 |  | 21.523
PC1 | 1.425 | 23.284 | 1.052 | 21.859
PC2 | 1.399 | 23.257 | 1.426 | 21.858
PC3 | 1.433 | 23.333 | 1.357 | 21.9
PC4 | 1.419 | 23.434 | 1.318 | 22.015
PC5 | 1.578 | 23.357 | 1.655 | 21.779
BM-25 |  |  | 0.656 | 22.701
|  |  |  | ERROR/2 | -0.002
|  |  |  | ERROR | -0.004
|  | BM | 26 |  | 21.521
IDA | BM | 26 | AL BM | 27
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-26 | 1.388 | 22.909 |  | 21.521
PC1 | 1.308 | 23.165 | 1.052 | 21.857
PC2 | 1.418 | 23.101 | 1.482 | 21.683
PC3 | 1.389 | 23.051 | 1.439 | 21.662
PC4 | 1.443 | 23.028 | 1.466 | 21.585
PC5 | 1.967 | 23.201 | 1.794 | 21.234
BM-27 |  |  | 1.316 | 21.885
Ubicado en el KM 7+561, al lado derechodel Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo pintado de color blanco.
VUELTA | BM | 27 | AL BM | 26
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-27 | 1.316 | 23.201 |  | 21.885
PC1 | 1.762 | 22.996 | 1.967 | 21.234
PC2 | 1.403 | 23.031 | 1.368 | 21.628
PC3 | 1.443 | 23.11 | 1.364 | 21.667
PC4 | 1.443 | 23.126 | 1.427 | 21.683
PC5 | 1.052 | 22.914 | 1.264 | 21.862
BM-26 |  |  | 1.388 | 21.526
|  |  |  | ERROR/2 | -0.0025
|  |  |  | ERROR | -0.005
|  | BM | 27 |  | 21.8825
IDA | BM | 27 | AL BM | 28
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-27 | 1.316 | 23.1985 |  | 21.8825
PC1 | 1.764 | 22.9955 | 1.967 | 21.2315
PC2 | 1.387 | 22.9235 | 1.459 | 21.5365
PC3 | 1.448 | 22.9345 | 1.437 | 21.4865
PC4 | 1.353 | 22.8215 | 1.466 | 21.4685
PC5 | 0.143 | 21.5275 | 1.437 | 21.3845
BM-28 |  |  | 3.679 | 17.8485
Ubicado en el KM 7+037, al lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo en bajo relieve.
VUELTA | BM | 28 | AL BM | 27
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-28 | 3.679 | 21.5275 |  | 17.8485
PC1 | 1.413 | 22.7975 | 0.143 | 21.3845
PC2 | 1.431 | 22.9215 | 1.307 | 21.4905
PC3 | 1.431 | 22.9475 | 1.405 | 21.5165
PC4 | 1.452 | 23.0285 | 1.371 | 21.5765
PC5 | 1.967 | 23.2035 | 1.792 | 21.2365
BM-27 |  |  | 1.316 | 21.8875
|  |  |  | ERROR/2 | -0.0025
|  |  |  | ERROR | -0.005
|  | BM | 28 |  | 17.846
IDA | BM | 28 | AL BM | 29
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-28 | 3.679 | 21.525 |  | 17.846
PC1 | 1.384 | 22.766 | 0.143 | 21.382
PC2 | 1.416 | 22.726 | 1.456 | 21.31
PC3 | 1.475 | 22.746 | 1.455 | 21.271
PC4 | 1.213 | 22.462 | 1.497 | 21.249
BM-29 |  |  | 1.058 | 21.404
Ubicado en el KM 6+367, al lado derecho del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo pintado de color blanco.
VUELTA | BM | 29 | AL BM | 28
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-29 | 1.172 | 22.576 |  | 21.404
PC1 | 1.448 | 22.677 | 1.347 | 21.229
PC2 | 1.439 | 22.724 | 1.392 | 21.285
PC3 | 1.5 | 22.805 | 1.419 | 21.305
PC4 | 0.143 | 21.529 | 1.419 | 21.386
BM-28 |  |  | 3.679 | 17.85
|  |  |  | ERROR/2 | -0.002
|  |  |  | ERROR | -0.004
|  | BM | 29 |  | 21.402
IDA | BM | 29 | AL BM | 30
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM 29 | 1.198 | 22.6 |  | 21.402
PC1 | 1.384 | 22.512 | 1.472 | 21.128
BM 30 |  |  | 0.818 | 21.694
Ubicado en el KM 5+876, al lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo en bajo relieve.
VUELTA | BM | 30 | AL BM | 29
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM 30 | 0.893 | 22.587 |  | 21.694
PC1 | 1.499 | 22.6 | 1.486 | 21.101
BM 29 |  |  | 1.198 | 21.402
|  |  |  | ERROR/2 | 0
|  |  |  | ERROR | 0
|  | BM | 30 |  | 21.694
IDA | BM | 30 | AL BM | 31
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM 30 | 0.692 | 22.386 |  | 21.694
PC1 | 1.651 | 22.557 | 1.48 | 20.906
BM 31 |  | 21.404 | 1.153 | 21.404
21.404
Ubicado en el KM 5+572, al lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo pintado de color blanco.
VUELTA | BM | 31 | AL BM | 30
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM 31 | 1.151 | 22.555 |  | 21.404
PC1 | 1.42 | 22.376 | 1.599 | 20.956
PC2 | 1.582 | 22.699 | 1.259 | 21.117
BM 30 |  |  | 1.002 | 21.697
|  |  |  | ERROR/2 | -0.0015
|  |  |  | ERROR | -0.003
|  | BM | 31 |  | 21.4025
IDA | BM | 31 | AL BM | 32
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-31 | 1.147 | 22.5495 |  | 21.4025
PC1 | 1.879 | 22.5275 | 1.901 | 20.6485
PC2 | 1.242 | 22.4585 | 1.311 | 21.2165
PC3 | 1.407 | 22.4545 | 1.411 | 21.0475
PC4 | 1.117 | 22.2275 | 1.344 | 21.1105
BM-32 |  |  | 1.475 | 20.7525
Ubicado en el KM 5+133, al lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo en bajo relieve.
VUELTA | BM | 32 | AL BM | 31
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-32 | 1.475 | 22.2275 |  | 20.7525
PC1 | 1.391 | 22.5015 | 1.117 | 21.1105
PC2 | 1.357 | 22.3755 | 1.483 | 21.0185
PC3 | 1.432 | 22.5455 | 1.262 | 21.1135
PC4 | 1.525 | 22.5785 | 1.492 | 21.0535
PC5 | 1.901 | 22.5475 | 1.932 | 20.6465
BM-31 |  |  | 1.147 | 21.4005
|  |  |  | ERROR/2 | 0.001
|  |  |  | ERROR | 0.002
|  | BM | 32 |  | 20.7535
IDA | BM | 32 | AL BM | 33
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-32 | 1.475 | 22.2285 |  | 20.7535
PC1 | 1.163 | 22.2745 | 1.117 | 21.1115
PC2 | 1.304 | 22.1355 | 1.443 | 20.8315
PC3 | 1.328 | 21.9705 | 1.493 | 20.6425
PC4 | 1.396 | 21.9995 | 1.367 | 20.6035
BM-33 |  |  | 1.276 | 20.7235
Ubicado en el KM 4+762, al lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo en bajo relieve.
VUELTA | BM | 33 | AL BM | 32
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-33 | 1.258 | 21.9815 |  | 20.7235
PC1 | 1.384 | 21.9575 | 1.408 | 20.5735
PC2 | 1.437 | 22.0315 | 1.363 | 20.5945
PC3 | 1.292 | 22.1605 | 1.163 | 20.8685
PC4 | 1.117 | 22.2335 | 1.044 | 21.1165
BM-32 |  |  | 1.475 | 20.7585
|  |  |  | ERROR/2 | -0.0025
|  |  |  | ERROR | -0.005
|  | BM | 33 |  | 20.721
IDA | BM | 33 | AL BM | 34
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-33 | 1.226 | 21.947 |  | 20.721
PC1 | 1.472 | 21.806 | 1.613 | 20.334
PC2 | 1.239 | 21.609 | 1.436 | 20.37
PC3 | 1.438 | 21.578 | 1.469 | 20.14
PC4 | 1.448 | 21.515 | 1.511 | 20.067
PC5 | 1.587 | 21.364 | 1.738 | 19.777
BM-34 |  |  | 0.953 | 20.411
Ubicado en el KM 4+632, al lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo en bajo relieve.
VUELTA | BM | 34 | AL BM | 33
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-34 | 0.953 | 21.364 |  | 20.411
PC1 | 1.692 | 21.469 | 1.587 | 19.777
PC2 | 1.424 | 21.586 | 1.307 | 20.162
PC3 | 1.632 | 21.817 | 1.401 | 20.185
PC4 | 1.452 | 21.777 | 1.492 | 20.325
PC5 | 1.502 | 21.991 | 1.288 | 20.489
BM-33 |  |  | 1.268 | 20.723
|  |  |  | ERROR/2 | -0.001
|  |  |  | ERROR | -0.002
|  | BM | 34 |  | 20.409
IDA | BM | 34 | AL BM | 35
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-34 | 0.953 | 21.362 |  | 20.409
PC1 | 1.572 | 21.347 | 1.587 | 19.775
PC2 | 1.398 | 21.271 | 1.474 | 19.873
PC3 | 1.365 | 21.112 | 1.524 | 19.747
PC4 | 1.354 | 20.989 | 1.477 | 19.635
BM-35 |  |  | 1.348 | 19.641
Ubicado en el KM 2+639, al lado derecho del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo pintado de color blanco.
VUELTA | BM | 35 | AL BM | 34
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-35 | 1.466 | 21.107 |  | 19.641
PC1 | 1.517 | 21.185 | 1.439 | 19.668
PC2 | 1.445 | 21.202 | 1.428 | 19.757
PC3 | 1.406 | 21.35 | 1.258 | 19.944
PC4 | 1.587 | 21.366 | 1.571 | 19.779
BM-34 |  |  | 0.953 | 20.413
|  |  |  | ERROR/2 | -0.002
|  |  |  | ERROR | -0.004
|  | BM | 35 |  | 19.639
IDA | BM | 35 | AL BM | 36
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM 35 | 1.404 | 21.043 |  | 19.639
PC1 | 1.288 | 20.919 | 1.412 | 19.631
PC2 | 1.444 | 21.012 | 1.351 | 19.568
PC3 | 1.697 | 21.478 | 1.231 | 19.781
PC4 | 1.442 | 21.472 | 1.448 | 20.03
BM-36 |  |  | 0.825 | 20.647
Ubicado en el KM 2+181, al lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo en bajo relieve.
VUELTA | BM | 36 | AL BM | 35
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-.36 | 0.825 | 21.472 |  | 20.647
PC1 | 1.303 | 21.333 | 1.442 | 20.03
PC2 | 1.205 | 20.947 | 1.591 | 19.742
PC3 | 1.425 | 21.01 | 1.362 | 19.585
PC4 | 1.382 | 20.986 | 1.406 | 19.604
BM 35 |  |  | 1.342 | 19.644
|  |  |  | ERROR/2 | -0.0025
|  |  |  | ERROR | -0.005
|  | BM | 36 |  | 20.6445
IDA | BM | 36 | AL BM | 37
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-36 | 0.825 | 21.4695 |  | 20.6445
PC1 | 1.748 | 21.7755 | 1.442 | 20.0275
PC2 | 1.444 | 21.8085 | 1.411 | 20.3645
PC3 | 1.238 | 21.5385 | 1.508 | 20.3005
PC4 | 1.339 | 21.5355 | 1.342 | 20.1965
PC5 | 1.643 | 21.4425 | 1.736 | 19.7995
PC6 | 0.463 | 19.2775 | 2.628 | 18.8145
BM-37 |  |  | 2.51 | 16.7675
Ubicado en el KM 1+764, al lado derecho del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo pintado de color blanco.
VUELTA | BM | 37 | AL BM | 36
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-37 | 2.51 | 19.2775 |  | 16.7675
PC | 2.628 | 21.4425 | 0.463 | 18.8145
PC | 1.673 | 21.4725 | 1.643 | 19.7995
PC | 1.512 | 21.6855 | 1.299 | 20.1735
PC | 1.413 | 21.7105 | 1.388 | 20.2975
PC3 | 1.323 | 21.7655 | 1.268 | 20.4425
BM 36 | 1.442 | 21.4715 | 1.736 | 20.0295
|  |  | 0.825 | 20.6465
|  |  |  | ERROR/2 | -0.001
|  |  |  | ERROR | -0.002
|  | BM | 37 |  | 16.7665
IDA | BM | 37 | AL BM | 38
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-37 | 2.51 | 19.2765 |  | 16.7665
PC1 | 2.628 | 20.2615 | 1.643 | 17.6335
PC2 | 1.686 | 21.4845 | 0.463 | 19.7985
PC3 | 1.423 | 21.5235 | 1.384 | 20.1005
PC4 | 1.248 | 21.4345 | 1.337 | 20.1865
PC5 | 1.439 | 21.6025 | 1.271 | 20.1635
PC6 | 1.527 | 21.4565 | 1.673 | 19.9295
BM-38 |  |  | 1.987 | 19.4695
Ubicado en el KM 1+376, al lado derecho del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo en bajo relieve.
VUELTA | BM | 38 | AL BM | 37
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-38 | 1.987 | 21.4565 |  | 19.4695
PC1 | 1.588 | 21.5175 | 1.527 | 19.9295
PC2 | 1.287 | 21.3915 | 1.413 | 20.1045
PC3 | 1.302 | 21.4695 | 1.224 | 20.1675
PC4 | 1.643 | 21.4395 | 1.673 | 19.7965
PC5 | 0.463 | 19.2745 | 2.628 | 18.8115
BM-37 |  |  | 2.51 | 16.7645
|  |  |  | ERROR/2 | 0.001
|  |  |  | ERROR | 0.002
|  | BM | 38 |  | 19.4705
IDA | BM | 38 | AL | CM-05
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
BM-38 | 1.987 | 21.4575 |  | 19.4705
PC1 | 1.552 | 21.4825 | 1.527 | 19.9305
PC2 | 1.448 | 21.5275 | 1.403 | 20.0795
PC3 | 1.203 | 21.4175 | 1.313 | 20.2145
PC4 | 1.448 | 21.3945 | 1.471 | 19.9465
PC5 | 0.422 | 20.3715 | 1.445 | 19.9495
CM-05 |  |  | 0.768 | 19.6035
Ubicado en el KM 0+894, al lado derecho del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color rojo, su codigo pintado de color blanco.
VUELTA |  | CM-05 | AL BM | 38
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
CM-05 | 0.735 | 20.3385 |  | 19.6035
PC1 | 1.543 | 21.3955 | 0.486 | 19.8525
PC2 | 1.403 | 21.5855 | 1.213 | 20.1825
PC3 | 1.066 | 21.2475 | 1.404 | 20.1815
PC4 | 1.248 | 21.3085 | 1.187 | 20.0605
PC5 | 1.527 | 21.4595 | 1.376 | 19.9325
BM-38 |  |  | 1.987 | 19.4725
|  |  |  | ERROR/2 | -0.001
|  |  |  | ERROR | -0.002
|  |  | CM 5 |  | 19.6015
IDA | BM | CM-05 | AL BM | CM-06
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
CM-05 | 1.012 | 20.6135 |  | 19.6015
PC1 | 0.519 | 20.4295 | 0.703 | 19.9105
CM-06 |  |  | 0.91 | 19.5195
Ubicado en el KM 0+596, al lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color amarillo, su codigo en bajo relieve.
VUELTA | BM | CM-06 | AL BM | CM-05
ESTACION | VA | AI | VD | COTA | DESCRIPCION
CM-06 | 0.946 | 20.4655 |  | 19.5195
PC1 | 0.488 | 20.4455 | 0.508 | 19.9575
CM-05 |  | 19.6005 | 0.845 | 19.6005
Ubicado en el KM 0+522, al lado izquierdo del Dique, en sentido aguas abajo; sobre un hito de concreto, pintado de color amarillo, su codigo en bajo relieve.
|  |  |  | ERROR/2 | 0.0005
|  |  |  | ERROR | 0.001
|  |  | CM 6 |  | 19.52